## Heiz Planung
Übersicht ¦ Bedarf ¦ SOLL-Zustand
[16 empty] | Checkliste - Konzept- und Detailplanung von Heizungsanlagen | [23 empty] | Baujahr | 1966
| LAGEPLAN (Zeigen auf Google Maps) |  |  |  | Das Platzhalterbild durch "Snipping Tool" und Screenshot mit Maßstab einfügen. | [10 empty] | Projektdaten Bemerkungen/Festlegungen | [8 empty] | * nach Unterlage/Typenschild |  |  |  |  | **Berechnet nach Baualtersklasse | [9 empty] | Fläche: | 170 | m² | DWärmebedarf |  | 26690 | W => | 26.69 | KW
[16 empty] | Allgemein | [8 empty] | Gebäude* | [19 empty] | Q= 170m² * 157W/m²
[16 empty] | o | Ansprechpartner vor Ort |  |  | Meyer |  |  |  |  | o | Baujahr |  |  |  |  | 1969 |  |  |  |  | Beispiel für Foto Dokumentation |  |  |  | Tabelle 1: Heizlast in Abhängigkeit von der beheizbaren Nutzfläche (in Anlehnung an Nationaler Anhang zu DIN EN 15378)
[16 empty] | o | Strasse |  |  | bromberger Str 53 |  |  |  |  | o | Nutzfläche / Wohnfläche (m²) |  |  |  |  | 170 | [8 empty] | Beheizbare Nutzfläche | Heizlast in W/m²
[16 empty] | o | Postleitzahl |  |  | 21629 |  |  |  |  | o | Anzahl der Nutzereinheiten |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 2002 | 1995 | 1984 | 1978 | bis |  |  |  |  | 2002 | 1995 | 1984 | 1978 | bis
[16 empty] | o | Ort |  |  | neu wulmstorf |  |  |  |  | o | Abschirmung | [14 empty] | ab | bis | bis | bis | bis | bis |  |  |  |  | bis | bis | bis | bis | bis
[16 empty] | o | Gebäudeangaben können als Anlage belegt werden | [23 empty] | 2009 | 2008 | 2001 | 1994 | 1983 | 1977 |  |  |  | 2009 | 2008 | 2001 | 1994 | 1983 | 1977
[16 empty] | Heizlast aus | [11 empty] | Wärmeerzeuger | [5 empty] | ( 26,69KW**) | [5 empty] | 100 | 38 | 45 | 67 | 99 | 115 | 163 | [8 empty] | 162
[16 empty] | o | Normheizlast berechnet |  |  | o | Ja | o | Nein |  |  |  | kW | o | Nennwärmeleistung* |  |  |  |  | kW | [5 empty] | 125 | 38 | 45 | 67 | 98 | 114 | 162 | [8 empty] | 161
[16 empty] | o | aus Verbrauchsdaten ermittelt |  |  | o | Ja | o | Nein |  |  |  | kW | o | Vorlauftemperatur |  |  |  | 70 | °C | [5 empty] | 150 | 37 | 44 | 66 | 98 | 114 | 161 | [8 empty] | 160
[16 empty] | o | Wärmeerzeuger zur TWW |  |  | o | Ja | o | Nein |  |  |  |  | o | Rücklauftemperatur |  |  |  | 55 | °C | [5 empty] | 200 | 37 | 44 | 65 | 97 | 113 | 160 |  |  | 157 | [5 empty] | 157
[16 empty] | o | Die Temperaturen (Vor/Rücklauf) sind |  |  |  |  | c | gemessen |  | c | abgelesen | [5 empty] | bei Aussentemperaturen von |  | °C |  | c | Gliederheizkörper Guss /Stahl/ Röhren |  |  | 300 | 36 | 43 | 64 | 95 | 110 | 157 | [8 empty] | 150
[16 empty] | o | Geplante Sanierungen an der Gebäudehülle | [8 empty] | o | Ja | o | Nein | [10 empty] | 500 | 33 | 40 | 60 | 90 | 105 | 150 | [8 empty] | 148
[16 empty] | o | Geplante Umbauarbeiten/Anbauten/Dachgeschossausbau | [8 empty] | o | Ja | o | Nein | [10 empty] | 1000 | 32 | 39 | 59 | 88 | 103 | 148 | [8 empty] | 145
[17 empty] | Skizze ergänzen bei Anbauten! | [8 empty] | o | Ja | o | Nein | [10 empty] | 1500 | 31 | 38 | 58 | 87 | 101 | 145 | [8 empty] | 143
[16 empty] | o | Flächenheizung | o | Plattenheizkörpern |  |  |  |  | o | Gliederheizkörper Guss /Stahl/ Röhren | [14 empty] | 2000 | 30 | 37 | 56 | 85 | 99 | 143 | [8 empty] | 138
[16 empty] | Checkliste (Ja = Planung / Unterlage; Nein = nicht möglich/ erforderlich) | [23 empty] | 3000 | 28 | 35 | 54 | 82 | 95 | 138 | [8 empty] | 0
[16 empty] | Wärmepumpe | [6 empty] | o | egal |  |  |  | Grundstück | [11 empty] | gewählte Heizlast |  |  | 157 | W/m² |  |  |  |  | 157
[16 empty] | o | Luft - Innenaufstellung | [10 empty] | o | verfügbare Fläche | [10 empty] | Q = 171m² * 157W/m² |  | 26.85 | KW
[17 empty] | Aufstellraum | [5 empty] | o | Ja | o | Nein |  | o | Bodenbeschaffenheit | [12 empty] | 171 | 26847 | [5 empty] | 11200
[17 empty] | Luftführung,bestehende / vorzusehende Öffnungen | [10 empty] | o | Zugänglichkeit
[23 empty] | o | Ja | o | Nein |  | o | Hanglage
[16 empty] | o | Luft-Außenaufstellung | [10 empty] | o | Geplante/vorhandene Böschungen
[17 empty] | Abstand zur Nachbarbebauung (Geräusche) | [10 empty] | o | Stützmauern
[23 empty] | o | Ja | o | Nein |  | o | Abstand zur Nachbarbebauung | [13 empty] | ROT
[17 empty] | Anbindung an den Heizraum | [5 empty] | o | Ja | o | Nein | [16 empty] | GRÜN
[17 empty] | Kondensatableitung | [5 empty] | o | Ja | o | Nein |  | Nutzung des Grundstücks
[17 empty] | Luftführung und Schallausbreitung am Aufstellort | [10 empty] | o | Baumbestand | [11 empty] | o | x | eefsg
[23 empty] | o | Ja | o | Nein |  | o | Gewässer | [6 empty] | c | Plattenheizkörpern |  |  |  |  | o
[16 empty] | o | Erdreich - Erdwärmekollektor/Erdwärmekorb/Eisspeicher | [10 empty] | o | architektonische Anforderungen
[17 empty] | verfügbare Fläche für den Kollektor | [5 empty] | o | Ja | o | Nein
[17 empty] | Neigung (selbstentlüftend zum Schacht) | [5 empty] | o | Ja | o | Nein |  | o | geplante Bebauung
[17 empty] | Anbindung an den Heizraum | [5 empty] | o | Ja | o | Nein |  | Bereitstellung und Energiebezug
[17 empty] | Bodenbeschaffenheit | [5 empty] | o | Ja | o | Nein |  | o | Anschlusswerte
[17 empty] | Genehmigungen erforderlich? | [5 empty] | o | Ja | o | Nein |  | o | Verfügbare Tarifmodelle
| Raum | [5 empty] | Heizkörper | [5 empty] | Kontrolle | Raum | HK |  | Arbeitsraum & Anlieferung / Mobilität | [5 empty] | o | Ja | o | Nein |  | o | Vorhandene Infrastruktur, z.B. Fotovoltaik, elektrische Speicherheizung
| Raum | Raum | Raum | Wärmebedarf des Raumes | Temperaturspreizung der Anlage | V= Q / c x DV | Typ | Bauhöhe | Baulänge | Normwärmeleistung | Normwärmeleistung Rundung | Einstellwert | Kontrolle | Wärmebedarf des Raumes | Normwärmeleistung | o | Erdreich - Erdwärmesonde
[17 empty] | Zugänglichkeit für Sondenbohrgerät | [5 empty] | o | Ja | o | Nein
| Lange | Art | m² | W | K | l/h | Angaben für Tabelle |  |  | aus Tabelle | Rundung | Eclipse |  | W | W |  | Mindestabstände zu Gebäude, Grundstücksgrenze, anderen Sonden | [10 empty] | o | Maximaler Betriebsstrom
[23 empty] | o | Ja | o | Nein |  | o | Anschlussquerschnitt
1 | EG | Wohn | 30 | 4710 | 15 | 268.61 | 22 | 600 | 1000 | 1690 | 1600 | 5 | 36% | 4710 | 1690 |  | Anbindung an den Heizraum | [5 empty] | o | Ja | o | Nein |  | o | Sperrdauern des Energieversorgers
2 | EG | Wohn | 30 | 4710 | 15 | 268.61 | 22 | 600 | 1400 | 2370 | 2200 | 6 | 50% | 4710 | 2370 |  | Genehmigungen erforderlich? | [5 empty] | o | Ja | o | Nein
3 | EG | Küche | 18 | 2826 | 15 | 161.16 | 11 | 500 | 1000 | 810 | 800 | 3 | 29% | 2826 | 810 |  | Arbeitsraum & Anlieferung / Mobilität | [5 empty] | o | Ja | o | Nein |  | o | Sonstiges
4 | EG | WC | 8 | 1256 | 15 | 71.63 | 21 | 500 | 400 | 480 | 400 | 2 | 38% | 1256 | 480 | o | Grundwasser | [10 empty] | Sonstige Nutzeranforderungen
5 | EG | Flur | 9 | 1413 | 15 | 80.58 | 21 | 500 | 1000 | 1210 | 1200 | 4 | 86% | 1413 | 1210 |  | Wasseranalyse | [5 empty] | o | Ja | o | Nein |  | o | Künftiges Nutzungsprofil |  |  |  |  | o | Ja | [6 empty] | auf 10 delta p (kPa)
6 | OG | Zimmer 1 | 17 | 2669 | 15 | 152.21 | 21 | 500 | 1000 | 1210 | 1200 | 4 | 45% | 2669 | 1210 |  | Schüttleistung/Pumpversuch | [5 empty] | o | Ja | o | Nein |  | o | Ökonomische Vorgaben/Investitionsrahmen | [11 empty] | Eclipse | V-exact II |  |  | Auswahl
7 | OG | Zimmer 2 | 17 | 2669 | 15 | 152.21 | 21 | 500 | 1000 | 1210 | 1200 | 4 | 45% | 2669 | 1210 |  | Anbindung an den Heizraum | [5 empty] | o | Ja | o | Nein | [7 empty] | o | Ja |  |  |  |  | Q [W | 200 |  |  |  |  | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | 4800 | 5300 | 6500 | 6800
8 | OG | Zimmer 3 | 12 | 1884 | 15 | 107.44 | 21 | 500 | 1000 | 1210 | 1200 | 4 | 64% | 1884 | 1210 |  | Genehmigungen erforderlich? | [5 empty] | o | Ja | o | Nein |  | o | Ökologische Vorgaben (Einbindung Solarthermie, Biomasse o. Ä.) | [10 empty] | Δt [K] | Ein |  |  |  |  | stell | werte
9 | OG | Bad | 15 | 2355 | 15 | 134.3 | 21 | 350 | 500 | 460 | 400 | 2 | 20% | 2355 | 460 |  | Arbeitsraum & Anlieferung / Mobilität | [5 empty] | o | Ja | o | Nein | [12 empty] | 200 | 10 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15
10 | OG | Flur | 15 | 2355 | 15 | 134.3 | 21 | 350 | 600 | 550 | 500 | 3 | 23% | 2355 | 550 | Wärmeerzeuger | [17 empty] | o | Ja |  |  |  | 200 | 15 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15
11 | [16 empty] | Vorhandener Wärmeerzeuger: Rückbau/Weiternutzung | [10 empty] | o | Sonstige Vorgaben, z.B. aus Komfortansprüchen (erforderliche Trinkwassertemperatur, | [9 empty] | 200 | 20 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
12 | [22 empty] | o | Ja | o | Nein | [12 empty] | 200 | 40 |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15
13 | [16 empty] | Geplanter zusätzlicher Wärmeerzeuger | [16 empty] | o | Ja |  |  |  | 250 | 10 | 2 | 2 |  |  | 1: 2
14 | [22 empty] | o | Ja | o | Nein |  | o | Aufheizreserve nach DIN EN 12831-1 o.Ä.) | [9 empty] | 250 | 15 | 1 | 1 |  |  | 1: 1; 2: 200
15 | [15 empty] | Betriebsweise | [6 empty] | o | egal | [9 empty] | o | Ja |  |  |  | 250 | 20 | 1 | 1 |  |  | 1: 1; 2: 250
16 | [16 empty] | monovatent | [5 empty] | o | Ja | o | Nein |  | Funktion | [10 empty] | 250 | 40 | 1 |  |  |  | 1: 0; 2: 300; 3: V-exact II
17 | [16 empty] | monoenergetisch | [5 empty] | o | Ja | o | Nein |  | o | Heizen |  |  |  |  | o | Ja |  |  |  | 300 | 10 | 3 | 2 |  |  | 1: 2; 2: 400; 3: Eclipse
18 | [16 empty] | bivalent alternativ | [5 empty] | o | Ja | o | Nein |  | o | Heizen und Kühlen |  |  |  |  | o | Ja |  |  |  | 300 | 15 | 2 | 2 |  |  | 1: 2; 2: 500
[17 empty] | parallel | [5 empty] | o | Ja | o | Nein |  | o | Trinkwassererwärmung |  |  |  |  | o | Ja |  |  |  | 300 | 20 | 1 | 1 |  |  | 1: 1; 2: 600
[17 empty] | Aufstellraum für Wärmepumpe und Zubehör | [10 empty] | o | Schwimmbad |  |  |  |  | o | Ja |  |  |  | 300 | 40 | 1 |  |  |  | 1: 0; 2: 700
[23 empty] | o | Ja | o | Nein |  | o | Sonstiges | [9 empty] | 400 | 10 | 3 | 3 |  |  | 1: 3; 1: Daten; 2: 800
[39 empty] | 400 | 15 | 2 | 2 |  |  | 1: 2; 1: 350; 2: 10; 2: 900; 2: 10
[39 empty] | 400 | 20 | 2 | 2 |  |  | 1: 2; 1: 500; 2: 11; 2: 1000; 2: 15; 4: 31; 5: 5; 5: 155
[39 empty] | 400 | 40 | 1 | 1 |  |  | 1: 1; 1: 600; 2: 21; 2: 1200; 2: 20; 5: 6; 5: 186
[39 empty] | 500 | 10 | 3 | 3 |  |  | 1: 3; 1: 900; 2: 22; 2: 1400; 2: 40
[39 empty] | 500 | 15 | 2 | 3 |  |  | 1: 3; 2: 33; 2: 1600
[39 empty] | 500 | 20 | 2 | 2 |  |  | 1: 2; 2: 1800
[39 empty] | 500 | 40 | 1 | 1 |  |  | 1: 1; 2: 2000
[39 empty] | 600 | 10 | 5 | 4 |  |  | 1: 4; 2: 2200
[39 empty] | 600 | 15 | 3 | 3 |  |  | 1: 3; 2: 2400
[39 empty] | 600 | 20 | 3 | 2 |  |  | 1: 2; 2: 2600
[39 empty] | 600 | 40 | 1 | 1 |  |  | 1: 1; 2: 2800
[39 empty] | 700 | 10 | 6 | 4 |  |  | 1: 4; 2: 3000
[39 empty] | 700 | 15 | 4 | 3 |  |  | 1: 3; 2: 3200
[39 empty] | 700 | 20 | 3 | 3 |  |  | 1: 3; 2: 3400
[39 empty] | 700 | 40 | 2 | 1 |  |  | 1: 1; 2: 3600
[39 empty] | 800 | 10 | 7 | 4 |  |  | 1: 4; 2: 3800
[39 empty] | 800 | 15 | 5 | 3 |  |  | 1: 3; 2: 4000
[39 empty] | 800 | 20 | 3 | 3 |  |  | 1: 3; 2: 4800
[39 empty] | 800 | 40 | 2 | 2 |  |  | 1: 2; 2: 5300
[39 empty] | 900 | 10 | 8 | 4 |  |  | 1: 4; 2: 6500
[39 empty] | 900 | 15 | 5 | 4 |  |  | 1: 4; 2: 6800
[39 empty] | 900 | 20 | 4 | 3 |  |  | 1: 3
[39 empty] | 900 | 40 | 2 | 2 |  |  | 1: 2
[39 empty] | 1000 | 10 | 9 | 5 |  |  | 1: 5
[39 empty] | 1000 | 15 | 6 | 4 |  |  | 1: 4
[39 empty] | 1000 | 20 | 4 | 3 |  |  | 1: 3
[39 empty] | 1000 | 40 | 2 | 2 |  |  | 1: 2
[39 empty] | 1200 | 10 | 10 | 5 |  |  | 1: 5
[39 empty] | 1200 | 15 | 7 | 4 |  |  | 1: 4
[39 empty] | 1200 | 20 | 5 | 4 |  |  | 1: 4
[39 empty] | 1200 | 40 | 3 | 2 |  |  | 1: 2
[39 empty] | 1400 | 10 | 12 | 6 |  |  | 1: 6
[39 empty] | 1400 | 15 | 8 | 4 |  |  | 1: 4
[39 empty] | 1400 | 20 | 6 | 4 |  |  | 1: 4
[39 empty] | 1400 | 40 | 3 | 3 |  |  | 1: 3
[39 empty] | 1600 | 10 | 14 | 6 |  |  | 1: 6
[39 empty] | 1600 | 15 | 9 | 5 |  |  | 1: 5
[39 empty] | 1600 | 20 | 7 | 4 |  |  | 1: 4
[39 empty] | 1600 | 40 | 3 | 3 |  |  | 1: 3
[39 empty] | 1800 | 10 | 15 | 7 |  |  | 1: 7
[39 empty] | 1800 | 15 | 10 | 5 |  |  | 1: 5
[39 empty] | 1800 | 20 | 8 | 4 |  |  | 1: 4
[39 empty] | 1800 | 40 | 4 | 3 |  |  | 1: 3
[39 empty] | 2000 | 10 |  | 7 |  |  | 1: 7
[39 empty] | 2000 | 15 | 12 | 6 |  |  | 1: 6
[39 empty] | 2000 | 20 | 9 | 5 |  |  | 1: 5
[39 empty] | 2000 | 40 | 4 | 3 |  |  | 1: 3
[39 empty] | 2200 | 10 |  | 8 |  |  | 1: 8
[39 empty] | 2200 | 15 | 13 | 6 |  |  | 1: 6
[39 empty] | 2200 | 20 | 10 | 5 |  |  | 1: 5
[39 empty] | 2200 | 40 | 5 | 4 |  |  | 1: 4
[39 empty] | 2400 | 10 |  | 8 |  |  | 1: 8
[39 empty] | 2400 | 15 | 14 | 6 |  |  | 1: 6
[39 empty] | 2400 | 20 | 10 | 5 |  |  | 1: 5
[39 empty] | 2400 | 40 | 5 | 4 |  |  | 1: 4
[39 empty] | 2600 | 10 |  |  |  |  | 1: 0
[39 empty] | 2600 | 15 | 15 | 7 |  |  | 1: 7
[39 empty] | 2600 | 20 | 11 | 6 |  |  | 1: 6
[39 empty] | 2600 | 40 | 6 | 4 |  |  | 1: 4
[39 empty] | 2800 | 10 |  |  |  |  | 1: 0
[39 empty] | 2800 | 15 |  | 7 |  |  | 1: 7
[39 empty] | 2800 | 20 | 12 | 6 |  |  | 1: 6
[39 empty] | 2800 | 40 | 6 | 4 |  |  | 1: 4
[39 empty] | 3000 | 10 |  |  |  |  | 1: 0
[39 empty] | 3000 | 15 |  | 7 |  |  | 1: 7
[39 empty] | 3000 | 20 | 13 | 6 |  |  | 1: 6
[39 empty] | 3000 | 40 | 7 | 4 |  |  | 1: 4
[39 empty] | 3200 | 10 |  |  |  |  | 1: 0
[39 empty] | 3200 | 15 |  | 7 |  |  | 1: 7
[39 empty] | 3200 | 20 | 14 | 6 |  |  | 1: 6
[39 empty] | 3200 | 40 | 7 | 4 |  |  | 1: 4
[39 empty] | 3400 | 10 |  |  |  |  | 1: 0
[39 empty] | 3400 | 15 |  | 8 |  |  | 1: 8
[39 empty] | 3400 | 20 | 15 | 7 |  |  | 1: 7
[39 empty] | 3400 | 40 | 7 | 4 |  |  | 1: 4
[39 empty] | 3600 | 10 |  |  |  |  | 1: 0
[39 empty] | 3600 | 15 |  | 8 |  |  | 1: 8
[39 empty] | 3600 | 20 |  | 7 |  |  | 1: 7
[39 empty] | 3600 | 40 | 8 | 4 |  |  | 1: 4
[39 empty] | 3800 | 10 |  |  |  |  | 1: 0
[39 empty] | 3800 | 15 |  |  |  |  | 1: 0
[39 empty] | 3800 | 20 |  | 7 |  |  | 1: 7
[39 empty] | 3800 | 40 | 8 | 5 |  |  | 1: 5
[39 empty] | 4000 | 10 |  |  |  |  | 1: 0
[39 empty] | 4000 | 15 |  |  |  |  | 1: 0
[39 empty] | 4000 | 20 |  | 7 |  |  | 1: 7
[39 empty] | 4000 | 40 | 9 | 5 |  |  | 1: 5
[39 empty] | 4800 | 10 |  |  |  |  | 1: 0
[39 empty] | 4800 | 15 |  |  |  |  | 1: 0
[39 empty] | 4800 | 20 |  | 8 |  |  | 1: 8
[39 empty] | 4800 | 40 | 9 | 5 |  |  | 1: 5
[39 empty] | 5300 | 10 |  |  |  |  | 1: 0
[39 empty] | 5300 | 15 |  |  |  |  | 1: 0
[39 empty] | 5300 | 20 |  | 8 |  |  | 1: 8
[39 empty] | 5300 | 40 | 9 | 6 |  |  | 1: 6
[39 empty] | 6500 | 10 |  |  |  |  | 1: 0
[39 empty] | 6500 | 15 |  |  |  |  | 1: 0
[39 empty] | 6500 | 20 |  |  |  |  | 1: 0
[39 empty] | 6500 | 40 | 9 | 6 |  |  | 1: 6
[39 empty] | 6800 | 10 |  |  |  |  | 1: 0
[39 empty] | 6800 | 15 |  |  |  |  | 1: 0
[39 empty] | 6800 | 20 |  |  |  |  | 1: 0
[39 empty] | 6800 | 40 | 9 | 6 |  |  | 1: 6
[39 empty] | 8400 | 10 |  |  |  |  | 1: 0
[39 empty] | 8400 | 15 |  |  |  |  | 1: 0
[39 empty] | 8400 | 20 |  |  |  |  | 1: 0
[39 empty] | 8400 | 40 | 9 | 7 |  |  | 1: 7
[39 empty] | 9000 | 10 |  |  |  |  | 1: 0
[39 empty] | 9000 | 15 |  |  |  |  | 1: 0
[39 empty] | 9000 | 20 |  |  |  |  | 1: 0
[39 empty] | 9000 | 40 | 9 | 7 |  |  | 1: 7
[39 empty] | 12000 | 10 |  |  |  |  | 1: 0
[39 empty] | 12000 | 15 |  |  |  |  | 1: 0
[39 empty] | 12000 | 20 |  |  |  |  | 1: 0
[39 empty] | 12000 | 40 | 9 | 9 |  |  | 1: 9
Normwärmeleistung Handtuchradiatoren nach DIN EN 442 (75/ 65/ 20°C) in W
[40 empty] | Maße in mm | Bauhöhe 721 | Bauhöhe 1098 | Bauhöhe 1475 | Bauhöhe 1852
Breite
[40 empty] | 516 | 410 | 590 | 760 | 930
[40 empty] | 616 | 480 | 700 | 910 | 1110
[40 empty] | 766 | 600 | 860 | 1120 | 1370
[40 empty] | 1016 | 780 | 1130 | 1470 | 1800
[41 empty] | Normwärmeleistung senkrecht profilierter Flachheizkörper (Plattenheizkörper) nach DIN EN 442 (75/ 65/ 20°C) in W |  |  |  | 4: nach DIN EN 442 (75/ 65/ 20°C) in W
[40 empty] | Maße in mm | Bauhöhe 350 |  |  |  | 3: Maße in mm; 4: Bauhöhe 350; 8: Bauhöhe 500; 14: Bauhöhe 600 |  |  |  | Bauhöhe 900
[41 empty] | Typ |  |  |  | 4: Typ; 8: Typ; 14: Typ |  |  |  | Typ
[38 empty] | Typ | Bauhöhe | Baulänge | 10 | 11 | 21 | 22 | 33 |  |  |  |  | Baulänge | 10 | 11 | 21 | 22 | 33 | 10 | 11 | 21 | 22 | 33 | 10 | 11 | 21 | 22 | 33 | 10 | 11 | 21 | 22 | 33
[38 empty] | 10 | 350 | 400 | 170 | 240 | 370 | 440 | 630 |  |  |  |  | 400 | 170 | 240 | 370 | 440 | 630 | 230 | 320 | 480 | 580 | 850 | 270 | 380 | 560 | 680 | 980 | 390 | 540 | 780 | 940 | 1330
[38 empty] | 10 | 350 | 500 | 220 | 300 | 460 | 550 | 780 |  |  |  |  | 500 | 220 | 300 | 460 | 550 | 780 | 290 | 400 | 610 | 730 | 1060 | 340 | 470 | 700 | 850 | 1230 | 490 | 670 | 980 | 1180 | 1660
[38 empty] | 10 | 350 | 600 | 260 | 360 | 550 | 660 | 940 |  |  |  |  | 600 | 260 | 360 | 550 | 660 | 940 | 350 | 480 | 730 | 880 | 1270 | 410 | 570 | 840 | 1020 | 1480 | 590 | 810 | 1180 | 1410 | 1990
[38 empty] | 10 | 350 | 700 | 310 | 420 | 640 | 770 | 1100 |  |  |  |  | 700 | 310 | 420 | 640 | 770 | 1100 | 410 | 570 | 850 | 1020 | 1490 | 480 | 660 | 980 | 1190 | 1720 | 680 | 940 | 1370 | 1650 | 2320
[38 empty] | 10 | 350 | 800 | 350 | 480 | 730 | 880 | 1250 |  |  |  |  | 800 | 350 | 480 | 730 | 880 | 1250 | 470 | 650 | 970 | 1170 | 1700 | 550 | 750 | 1120 | 1360 | 1970 | 780 | 1080 | 1570 | 1880 | 2650
[38 empty] | 10 | 350 | 900 | 390 | 540 | 820 | 990 | 1410 |  |  |  |  | 900 | 390 | 540 | 820 | 990 | 1410 | 530 | 730 | 1090 | 1310 | 1910 | 610 | 850 | 1270 | 1520 | 2210 | 880 | 1210 | 1760 | 2120 | 2980
[38 empty] | 10 | 350 | 1000 | 440 | 610 | 920 | 1100 | 1570 |  |  |  |  | 1000 | 440 | 610 | 920 | 1100 | 1570 | 590 | 810 | 1210 | 1460 | 2120 | 680 | 940 | 1410 | 1690 | 2460 | 980 | 1350 | 1960 | 2360 | 3320
[38 empty] | 10 | 350 | 1200 | 520 | 730 | 1100 | 1320 | 1880 |  |  |  |  | 1200 | 520 | 730 | 1100 | 1320 | 1880 | 700 | 970 | 1450 | 1750 | 2550 | 820 | 1130 | 1690 | 2030 | 2950 | 1170 | 1610 | 2350 | 2830 | 3980
[38 empty] | 10 | 350 | 1400 | 610 | 850 | 1280 | 1540 | 2190 |  |  |  |  | 1400 | 610 | 850 | 1280 | 1540 | 2190 | 820 | 1130 | 1700 | 2050 | 2970 | 960 | 1320 | 1970 | 2370 | 3450 | 1370 | 1880 | 2750 | 3300 | 4640
[38 empty] | 10 | 350 | 1600 | 700 | 970 | 1460 | 1760 | 2510 |  |  |  |  | 1600 | 700 | 970 | 1460 | 1760 | 2510 | 940 | 1290 | 1940 | 2340 | 3400 | 1090 | 1510 | 2250 | 2710 | 3940 | 1560 | 2150 | 3140 | 3770 | 5300
[38 empty] | 10 | 350 | 1800 | 780 | 1090 | 1650 | 1980 | 2820 |  |  |  |  | 1800 | 780 | 1090 | 1650 | 1980 | 2820 | 1050 | 1450 | 2180 | 2630 | 3820 | 1230 | 1700 | 2530 | 3050 | 4430 | 1760 | 2420 | 3530 | 4240 | 5970
[38 empty] | 10 | 350 | 2000 | 870 | 1210 | 1830 | 2200 | 3130 |  |  |  |  | 2000 | 870 | 1210 | 1830 | 2200 | 3130 | 1170 | 1620 | 2420 | 2920 | 4250 | 1370 | 1890 | 2810 | 3390 | 4920 | 1960 | 2690 | 3920 | 4710 | 6630
[38 empty] | 10 | 350 | 2300 | 1000 | 1390 | 2100 | 2530 | 3600 |  |  |  |  | 2300 | 1000 | 1390 | 2100 | 2530 | 3600 | 1350 | 1860 | 2790 | 3360 | 4890 | 1570 | 2170 | 3230 | 3900 | 5660 | 2250 | 3090 | 4510 | 5420 | 7620
[38 empty] | 10 | 350 | 2600 | 1130 | 1570 | 2380 | 2870 | 4070 |  |  |  |  | 2600 | 1130 | 1570 | 2380 | 2870 | 4070 | 1520 | 2100 | 3150 | 3800 | 5520 | 1780 | 2450 | 3660 | 4400 | 6400 | 2540 | 3500 | 5100 | 6120 | 8620
[38 empty] | 10 | 350 | 3000 | 1310 | 1820 | 2750 | 3310 | 4700 |  |  |  |  | 3000 | 1310 | 1820 | 2750 | 3310 | 4700 | 1760 | 2420 | 3640 | 4380 | 6370 | 2050 | 2830 | 4220 | 5080 | 7380 | 2930 | 4040 | 5880 | 7070 | 9950
[40 empty] | Maße in mm | Bauhöhe 350
[38 empty] | Typ | Bauhöhe | Baulänge | 11
[38 empty] | 11 | 350 | 400 | 240
[38 empty] | 11 | 350 | 500 | 300
[38 empty] | 11 | 350 | 600 | 360
[38 empty] | 11 | 350 | 700 | 420
[38 empty] | 11 | 350 | 800 | 480
[38 empty] | 11 | 350 | 900 | 540
[38 empty] | 11 | 350 | 1000 | 610
[38 empty] | 11 | 350 | 1200 | 730
[38 empty] | 11 | 350 | 1400 | 850
[38 empty] | 11 | 350 | 1600 | 970
[38 empty] | 11 | 350 | 1800 | 1090
[38 empty] | 11 | 350 | 2000 | 1210
[38 empty] | 11 | 350 | 2300 | 1390
[38 empty] | 11 | 350 | 2600 | 1570
[38 empty] | 11 | 350 | 3000 | 1820
[40 empty] | Maße in mm | Bauhöhe 350
[38 empty] | Typ | Bauhöhe | Baulänge | 21
[38 empty] | 21 | 350 | 400 | 370
[38 empty] | 21 | 350 | 500 | 460
[38 empty] | 21 | 350 | 600 | 550
[38 empty] | 21 | 350 | 700 | 640
[38 empty] | 21 | 350 | 800 | 730
[38 empty] | 21 | 350 | 900 | 820
[38 empty] | 21 | 350 | 1000 | 920
[38 empty] | 21 | 350 | 1200 | 1100
[38 empty] | 21 | 350 | 1400 | 1280
[38 empty] | 21 | 350 | 1600 | 1460
[38 empty] | 21 | 350 | 1800 | 1650
[38 empty] | 21 | 350 | 2000 | 1830
[38 empty] | 21 | 350 | 2300 | 2100
[38 empty] | 21 | 350 | 2600 | 2380
[38 empty] | 21 | 350 | 3000 | 2750
[40 empty] | Maße in mm | Bauhöhe 350
[38 empty] | Typ | Bauhöhe | Baulänge | 22
[38 empty] | 22 | 350 | 400 | 440
[38 empty] | 22 | 350 | 500 | 550
[38 empty] | 22 | 350 | 600 | 660
[38 empty] | 22 | 350 | 700 | 770
[38 empty] | 22 | 350 | 800 | 880
[38 empty] | 22 | 350 | 900 | 990
[38 empty] | 22 | 350 | 1000 | 1100
[38 empty] | 22 | 350 | 1200 | 1320
[38 empty] | 22 | 350 | 1400 | 1540
[38 empty] | 22 | 350 | 1600 | 1760
[38 empty] | 22 | 350 | 1800 | 1980
[38 empty] | 22 | 350 | 2000 | 2200
[38 empty] | 22 | 350 | 2300 | 2530
[38 empty] | 22 | 350 | 2600 | 2870
[38 empty] | 22 | 350 | 3000 | 3310
[40 empty] | Maße in mm | Bauhöhe 350
[38 empty] | Typ | Bauhöhe | Baulänge | 33
[38 empty] | 33 | 350 | 400 | 630
[38 empty] | 33 | 350 | 500 | 780
[38 empty] | 33 | 350 | 600 | 940
[38 empty] | 33 | 350 | 700 | 1100
[38 empty] | 33 | 350 | 800 | 1250
[38 empty] | 33 | 350 | 900 | 1410
[38 empty] | 33 | 350 | 1000 | 1570
[38 empty] | 33 | 350 | 1200 | 1880
[38 empty] | 33 | 350 | 1400 | 2190
[38 empty] | 33 | 350 | 1600 | 2510
[38 empty] | 33 | 350 | 1800 | 2820
[38 empty] | 33 | 350 | 2000 | 3130
[38 empty] | 33 | 350 | 2300 | 3600
[38 empty] | 33 | 350 | 2600 | 4070
[38 empty] | 33 | 350 | 3000 | 4700
[40 empty] | Maße in mm | Bauhöhe 500
[38 empty] | Typ | Bauhöhe | Baulänge | 10 | 11 | 21 | 22 | 1: 33
[38 empty] | 10 | 500 | 400 | 230 | 320 | 480 | 580 | 1: 850
[38 empty] | 10 | 500 | 500 | 290 | 400 | 610 | 730 | 1: 1060
[38 empty] | 10 | 500 | 600 | 350 | 480 | 730 | 880 | 1: 1270
[38 empty] | 10 | 500 | 700 | 410 | 570 | 850 | 1020 | 1: 1490
[38 empty] | 10 | 500 | 800 | 470 | 650 | 970 | 1170 | 1: 1700
[38 empty] | 10 | 500 | 900 | 530 | 730 | 1090 | 1310 | 1: 1910
[38 empty] | 10 | 500 | 1000 | 590 | 810 | 1210 | 1460 | 1: 2120
[38 empty] | 10 | 500 | 1200 | 700 | 970 | 1450 | 1750 | 1: 2550
[38 empty] | 10 | 500 | 1400 | 820 | 1130 | 1700 | 2050 | 1: 2970
[38 empty] | 10 | 500 | 1600 | 940 | 1290 | 1940 | 2340 | 1: 3400
[38 empty] | 10 | 500 | 1800 | 1050 | 1450 | 2180 | 2630 | 1: 3820
[38 empty] | 10 | 500 | 2000 | 1170 | 1620 | 2420 | 2920 | 1: 4250
[38 empty] | 10 | 500 | 2300 | 1350 | 1860 | 2790 | 3360 | 1: 4890
[38 empty] | 10 | 500 | 2600 | 1520 | 2100 | 3150 | 3800 | 1: 5520
[38 empty] | 10 | 500 | 3000 | 1760 | 2420 | 3640 | 4380 | 1: 6370
[38 empty] | Typ | Bauhöhe | Baulänge | 11
[38 empty] | 11 | 500 | 400 | 320
[38 empty] | 11 | 500 | 500 | 400
[38 empty] | 11 | 500 | 600 | 480
[38 empty] | 11 | 500 | 700 | 570
[38 empty] | 11 | 500 | 800 | 650
[38 empty] | 11 | 500 | 900 | 730
[38 empty] | 11 | 500 | 1000 | 810
[38 empty] | 11 | 500 | 1200 | 970
[38 empty] | 11 | 500 | 1400 | 1130
[38 empty] | 11 | 500 | 1600 | 1290
[38 empty] | 11 | 500 | 1800 | 1450
[38 empty] | 11 | 500 | 2000 | 1620
[38 empty] | 11 | 500 | 2300 | 1860
[38 empty] | 11 | 500 | 2600 | 2100
[38 empty] | 11 | 500 | 3000 | 2420
[38 empty] | Typ | Bauhöhe | Baulänge | 21
[38 empty] | 21 | 500 | 400 | 480
[38 empty] | 21 | 500 | 500 | 610
[38 empty] | 21 | 500 | 600 | 730
[38 empty] | 21 | 500 | 700 | 850
[38 empty] | 21 | 500 | 800 | 970
[38 empty] | 21 | 500 | 900 | 1090
[38 empty] | 21 | 500 | 1000 | 1210
[38 empty] | 21 | 500 | 1200 | 1450
[38 empty] | 21 | 500 | 1400 | 1700
[38 empty] | 21 | 500 | 1600 | 1940
[38 empty] | 21 | 500 | 1800 | 2180
[38 empty] | 21 | 500 | 2000 | 2420
[38 empty] | 21 | 500 | 2300 | 2790
[38 empty] | 21 | 500 | 2600 | 3150
[38 empty] | 21 | 500 | 3000 | 3640
[38 empty] | Typ | Bauhöhe | Baulänge | 22
[38 empty] | 22 | 500 | 400 | 580
[38 empty] | 22 | 500 | 500 | 730
[38 empty] | 22 | 500 | 600 | 880
[38 empty] | 22 | 500 | 700 | 1020
[38 empty] | 22 | 500 | 800 | 1170
[38 empty] | 22 | 500 | 900 | 1310
[38 empty] | 22 | 500 | 1000 | 1460
[38 empty] | 22 | 500 | 1200 | 1750
[38 empty] | 22 | 500 | 1400 | 2050
[38 empty] | 22 | 500 | 1600 | 2340
[38 empty] | 22 | 500 | 1800 | 2630
[38 empty] | 22 | 500 | 2000 | 2920
[38 empty] | 22 | 500 | 2300 | 3360
[38 empty] | 22 | 500 | 2600 | 3800
[38 empty] | 22 | 500 | 3000 | 4380
[38 empty] | Typ | Bauhöhe | Baulänge | 33
[38 empty] | 33 | 500 | 400 | 850
[38 empty] | 33 | 500 | 500 | 1060
[38 empty] | 33 | 500 | 600 | 1270
[38 empty] | 33 | 500 | 700 | 1490
[38 empty] | 33 | 500 | 800 | 1700
[38 empty] | 33 | 500 | 900 | 1910
[38 empty] | 33 | 500 | 1000 | 2120
[38 empty] | 33 | 500 | 1200 | 2550
[38 empty] | 33 | 500 | 1400 | 2970
[38 empty] | 33 | 500 | 1600 | 3400
[38 empty] | 33 | 500 | 1800 | 3820
[38 empty] | 33 | 500 | 2000 | 4250
[38 empty] | 33 | 500 | 2300 | 4890
[38 empty] | 33 | 500 | 2600 | 5520
[38 empty] | 33 | 500 | 3000 | 6370
[40 empty] | Maße in mm | Bauhöhe 600
[38 empty] | Typ | Bauhöhe | Baulänge | Typ
[38 empty] | 10 | 600 | 400 | 10 | 11 | 21 | 22 | 1: 33
[38 empty] | 10 | 600 | 500 | 270 | 380 | 560 | 680 | 1: 980
[38 empty] | 10 | 600 | 600 | 340 | 470 | 700 | 850 | 1: 1230
[38 empty] | 10 | 600 | 700 | 410 | 570 | 840 | 1020 | 1: 1480
[38 empty] | 10 | 600 | 800 | 480 | 660 | 980 | 1190 | 1: 1720
[38 empty] | 10 | 600 | 900 | 550 | 750 | 1120 | 1360 | 1: 1970
[38 empty] | 10 | 600 | 1000 | 610 | 850 | 1270 | 1520 | 1: 2210
[38 empty] | 10 | 600 | 1200 | 680 | 940 | 1410 | 1690 | 1: 2460
[38 empty] | 10 | 600 | 1400 | 820 | 1130 | 1690 | 2030 | 1: 2950
[38 empty] | 10 | 600 | 1600 | 960 | 1320 | 1970 | 2370 | 1: 3450
[38 empty] | 10 | 600 | 1800 | 1090 | 1510 | 2250 | 2710 | 1: 3940
[38 empty] | 10 | 600 | 2000 | 1230 | 1700 | 2530 | 3050 | 1: 4430
[38 empty] | 10 | 600 | 2300 | 1370 | 1890 | 2810 | 3390 | 1: 4920
[38 empty] | 10 | 600 | 2600 | 1570 | 2170 | 3230 | 3900 | 1: 5660
[38 empty] | 10 | 600 | 3000 | 1780 | 2450 | 3660 | 4400 | 1: 6400
[38 empty] | Typ | Bauhöhe | Baulänge | 2050 | 2830 | 4220 | 5080 | 1: 7380
[38 empty] | 11 | 600 | 400 | 380
[38 empty] | 11 | 600 | 500 | 470
[38 empty] | 11 | 600 | 600 | 570
[38 empty] | 11 | 600 | 700 | 660
[38 empty] | 11 | 600 | 800 | 750
[38 empty] | 11 | 600 | 900 | 850
[38 empty] | 11 | 600 | 1000 | 940
[38 empty] | 11 | 600 | 1200 | 1130
[38 empty] | 11 | 600 | 1400 | 1320
[38 empty] | 11 | 600 | 1600 | 1510
[38 empty] | 11 | 600 | 1800 | 1700
[38 empty] | 11 | 600 | 2000 | 1890
[38 empty] | 11 | 600 | 2300 | 2170
[38 empty] | 11 | 600 | 2600 | 2450
[38 empty] | 11 | 600 | 3000 | 2830
[38 empty] | Typ | Bauhöhe | Baulänge | 21
[38 empty] | 21 | 600 | 400 | 560
[38 empty] | 21 | 600 | 500 | 700
[38 empty] | 21 | 600 | 600 | 840
[38 empty] | 21 | 600 | 700 | 980
[38 empty] | 21 | 600 | 800 | 1120
[38 empty] | 21 | 600 | 900 | 1270
[38 empty] | 21 | 600 | 1000 | 1410
[38 empty] | 21 | 600 | 1200 | 1690
[38 empty] | 21 | 600 | 1400 | 1970
[38 empty] | 21 | 600 | 1600 | 2250
[38 empty] | 21 | 600 | 1800 | 2530
[38 empty] | 21 | 600 | 2000 | 2810
[38 empty] | 21 | 600 | 2300 | 3230
[38 empty] | 21 | 600 | 2600 | 3660
[38 empty] | 21 | 600 | 3000 | 4220
[38 empty] | Typ | Bauhöhe | Baulänge | 22
[38 empty] | 22 | 600 | 400 | 680
[38 empty] | 22 | 600 | 500 | 850
[38 empty] | 22 | 600 | 600 | 1020
[38 empty] | 22 | 600 | 700 | 1190
[38 empty] | 22 | 600 | 800 | 1360
[38 empty] | 22 | 600 | 900 | 1520
[38 empty] | 22 | 600 | 1000 | 1690
[38 empty] | 22 | 600 | 1200 | 2030
[38 empty] | 22 | 600 | 1400 | 2370
[38 empty] | 22 | 600 | 1600 | 2710
[38 empty] | 22 | 600 | 1800 | 3050
[38 empty] | 22 | 600 | 2000 | 3390
[38 empty] | 22 | 600 | 2300 | 3900
[38 empty] | 22 | 600 | 2600 | 4400
[38 empty] | 22 | 600 | 3000 | 5080
[38 empty] | Typ | Bauhöhe | Baulänge | 33
[38 empty] | 33 | 600 | 400 | 980
[38 empty] | 33 | 600 | 500 | 1230
[38 empty] | 33 | 600 | 600 | 1480
[38 empty] | 33 | 600 | 700 | 1720
[38 empty] | 33 | 600 | 800 | 1970
[38 empty] | 33 | 600 | 900 | 2210
[38 empty] | 33 | 600 | 1000 | 2460
[38 empty] | 33 | 600 | 1200 | 2950
[38 empty] | 33 | 600 | 1400 | 3450
[38 empty] | 33 | 600 | 1600 | 3940
[38 empty] | 33 | 600 | 1800 | 4430
[38 empty] | 33 | 600 | 2000 | 4920
[38 empty] | 33 | 600 | 2300 | 5660
[38 empty] | 33 | 600 | 2600 | 6400
[38 empty] | 33 | 600 | 3000 | 7380
[40 empty] | Maße in mm | Bauhöhe 900
[38 empty] | Typ | Bauhöhe | Baulänge | Typ
[38 empty] | 10 | 600 | 400 | 10 | 11 | 21 | 22 | 1: 33
[38 empty] | 10 | 600 | 500 | 390 | 540 | 780 | 940 | 1: 1330
[38 empty] | 10 | 600 | 600 | 490 | 670 | 980 | 1180 | 1: 1660
[38 empty] | 10 | 600 | 700 | 590 | 810 | 1180 | 1410 | 1: 1990
[38 empty] | 10 | 600 | 800 | 680 | 940 | 1370 | 1650 | 1: 2320
[38 empty] | 10 | 600 | 900 | 780 | 1080 | 1570 | 1880 | 1: 2650
[38 empty] | 10 | 600 | 1000 | 880 | 1210 | 1760 | 2120 | 1: 2980
[38 empty] | 10 | 600 | 1200 | 980 | 1350 | 1960 | 2360 | 1: 3320
[38 empty] | 10 | 600 | 1400 | 1170 | 1610 | 2350 | 2830 | 1: 3980
[38 empty] | 10 | 600 | 1600 | 1370 | 1880 | 2750 | 3300 | 1: 4640
[38 empty] | 10 | 600 | 1800 | 1560 | 2150 | 3140 | 3770 | 1: 5300
[38 empty] | 10 | 600 | 2000 | 1760 | 2420 | 3530 | 4240 | 1: 5970
[38 empty] | 10 | 600 | 2300 | 1960 | 2690 | 3920 | 4710 | 1: 6630
[38 empty] | 10 | 600 | 2600 | 2250 | 3090 | 4510 | 5420 | 1: 7620
[38 empty] | 10 | 600 | 3000 | 2540 | 3500 | 5100 | 6120 | 1: 8620
[38 empty] | Typ | Bauhöhe | Baulänge | 2930 | 4040 | 5880 | 7070 | 1: 9950
[38 empty] | 11 | 600 | 400 | 540
[38 empty] | 11 | 600 | 500 | 670
[38 empty] | 11 | 600 | 600 | 810
[38 empty] | 11 | 600 | 700 | 940
[38 empty] | 11 | 600 | 800 | 1080
[38 empty] | 11 | 600 | 900 | 1210
[38 empty] | 11 | 600 | 1000 | 1350
[38 empty] | 11 | 600 | 1200 | 1610
[38 empty] | 11 | 600 | 1400 | 1880
[38 empty] | 11 | 600 | 1600 | 2150
[38 empty] | 11 | 600 | 1800 | 2420
[38 empty] | 11 | 600 | 2000 | 2690
[38 empty] | 11 | 600 | 2300 | 3090
[38 empty] | 11 | 600 | 2600 | 3500
[38 empty] | 11 | 600 | 3000 | 4040
[38 empty] | Typ | Bauhöhe | Baulänge | 21
[38 empty] | 21 | 600 | 400 | 780
[38 empty] | 21 | 600 | 500 | 980
[38 empty] | 21 | 600 | 600 | 1180
[38 empty] | 21 | 600 | 700 | 1370
[38 empty] | 21 | 600 | 800 | 1570
[38 empty] | 21 | 600 | 900 | 1760
[38 empty] | 21 | 600 | 1000 | 1960
[38 empty] | 21 | 600 | 1200 | 2350
[38 empty] | 21 | 600 | 1400 | 2750
[38 empty] | 21 | 600 | 1600 | 3140
[38 empty] | 21 | 600 | 1800 | 3530
[38 empty] | 21 | 600 | 2000 | 3920
[38 empty] | 21 | 600 | 2300 | 4510
[38 empty] | 21 | 600 | 2600 | 5100
[38 empty] | 21 | 600 | 3000 | 5880
[38 empty] | Typ | Bauhöhe | Baulänge | 22
[38 empty] | 22 | 600 | 400 | 940
[38 empty] | 22 | 600 | 500 | 1180
[38 empty] | 22 | 600 | 600 | 1410
[38 empty] | 22 | 600 | 700 | 1650
[38 empty] | 22 | 600 | 800 | 1880
[38 empty] | 22 | 600 | 900 | 2120
[38 empty] | 22 | 600 | 1000 | 2360
[38 empty] | 22 | 600 | 1200 | 2830
[38 empty] | 22 | 600 | 1400 | 3300
[38 empty] | 22 | 600 | 1600 | 3770
[38 empty] | 22 | 600 | 1800 | 4240
[38 empty] | 22 | 600 | 2000 | 4710
[38 empty] | 22 | 600 | 2300 | 5420
[38 empty] | 22 | 600 | 2600 | 6120
[38 empty] | 22 | 600 | 3000 | 7070
[38 empty] | Typ | Bauhöhe | Baulänge | 33
[38 empty] | 33 | 600 | 400 | 1330
[38 empty] | 33 | 600 | 500 | 1660
[38 empty] | 33 | 600 | 600 | 1990
[38 empty] | 33 | 600 | 700 | 2320
[38 empty] | 33 | 600 | 800 | 2650
[38 empty] | 33 | 600 | 900 | 2980
[38 empty] | 33 | 600 | 1000 | 3320
[38 empty] | 33 | 600 | 1200 | 3980
[38 empty] | 33 | 600 | 1400 | 4640
[38 empty] | 33 | 600 | 1600 | 5300
[38 empty] | 33 | 600 | 1800 | 5970
[38 empty] | 33 | 600 | 2000 | 6630
[38 empty] | 33 | 600 | 2300 | 7620
[38 empty] | 33 | 600 | 2600 | 8620
[38 empty] | 33 | 600 | 3000 | 9950