## HeizKV CO2KostAG
[9 empty] | 10000 | Energiezähler kWh/a | WP Auslegung des TWW ist auf 10lmin für Duschen bei 30l/p*d bei 60C und bei 45/p*d. Duschen macht 2/3 der Energieverluste aus!
[6 empty] | TWW | 115 | kWh/m³ | 70 | Wasserabrechung m³ | [9 empty] | LINKS
[7 empty] | < 100 = sehr gut ¦ 115 ist der Durchschnitt |  | 142.8571
> 100 = bedenklich ¦ es kann nicht kleiner sein als 58
Einheiten je Wohneinheit / Nutzungseinheit
[8 empty] | Heizleistung (Watt) | KC Wert | Heizkörper | Faktor | Einheiten
[6 empty] | WE / NE 1 | Zimmer 1 | 2294 | 3.35 |  | 7.6849 | 1000 | 7684.9
[7 empty] | Zimmer 2 | 1683 | 2.45 |  | 4.1234 | 1000 | 4123.35
[7 empty] | Zimmer 3 | 595 | 0.8 |  | 0.476 | 1000 | 476 | [6 empty] | Wohnfläche: Das sind Flächen von Räumen, die für Wohnzwecke genutzt werden. Dazu gehören Wohnzimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer, Küche, Bad usw. Auch die Fläche eines häuslichen Arbeitszimmers zählt als Wohnfläche.
[7 empty] | Zimmer 4 | 1533 | 2.23 |  | 3.4186 | 1000 | 3418.59
[7 empty] | Zimmer 5 | 595 | 0.8 |  | 0.476 | 1000 | 476 | [6 empty] | Nutzfläche: Damit sind die Flächen gemeint, die zu betrieblichen, öffentlichen oder sonstigen Zwecken dienen und keine Wohnflächen sind. Das sind zum Beispiel die Flächen von Verkaufsräumen, Läden, Werkstätten, Vereinsräumen usw.
|  | Verbrauch |  |  |  |  | Zimmer 6 | 1022 | 1.49 |  | 1.5228 | 1000 | 1522.78 | 17701.62
|  | Wohneeinheit / Nutzungseinheit |  |  |  | WE / NE 2 | Zimmer 4 | 1000 | 1 |  | 1 | 1000 | 1000 | [6 empty] | Zubehörräume bzw. Nebenräume: Dazu zählen u.a. Kellerräume, Abstellräume, Waschküchen, Trockenräume und Heizungsräume.
|  | Zimmer1 |  |  |  |  | Zimmer 5 | 1000 | 1 |  | 1 | 1000 | 1000
|  | Zimmer 2 | 3080.264 |  |  |  | Zimmer 6 | 1000 | 1 |  | 1 | 1000 | 1000
|  | Zimmer 3 | 3080.264 |  |  |  | Zimmer 7 | 1000 | 1 |  | 1 | 1000 | 1000 | 5998.78 | [5 empty] | Anlage (zu den §§ 5 bis 7)
|  | Zimmer 4 | 8874 | [8 empty] | 10000 | [7 empty] | Einstufung der Gebäude oder der Wohnungen bei Wohngebäuden
|  |  | 15034.528 |  |  | Beispiel |  |  |  |  | Verbrauch |  | Grundkosten | Gesamtkosten | [5 empty] | (Fundstelle: BGBl. I 2022, 2159)
[6 empty] | Gesamtkosten | 10000 |  |  | Schlüssel | 70 |  | 30 | [6 empty] | Kohlendioxidausstoß des | Anteil Mieter | Anteil Vermieter
[11 empty] | Gesamtkosten * 70 % = 7000€ |  | 10000 * 30 % = 3000€ | [6 empty] | vermieteten Gebäudes oder der Wohnung
| Zimmer | Zimmer1 |  | Heizkörper | Zimmer 2 | Punkte | 77040 | Einheiten | 233 | Fläche (m²) | 125000 | kWh |  | 10000 | [5 empty] | pro Quadratmeter Wohnfläche und Jahr
[20 empty] | < 12 kg CO2/m2/a | 100% | 0% |  |  |  | 39.6 |  | 0 | 12
| Heizleistung (Watt) | 1700 |  | Heizleistung (Watt) | 1700 |  |  |  |  | Verbrauchskosten |  | Grundkosten |  | Gesamtkosten | [5 empty] | 12 bis < 17 kg CO2/m2/a | 90% | 10% |  |  |  | 39.6 |  | 12 | 17
| KC Wert | 1.16 |  | KC Wert | 1.16 | Verteilungsgrundlage |  |  |  | Schlüssel | Kosten | Schlüssel | Kosten |  |  | Kosten |  |  |  | 17 bis < 22 kg CO2/m2/a | 80% | 20% |  |  |  | 39.6 |  | 17 | 22
|  | Faktor Heizleistung (Watt)/1000)*KC Wert |  | Faktor | 1.972 |  | Einheiten |  | Fläche | Punkte/Ges.punkte | Einheiten * Prozent | WE/ Ges.fläche | Fläche * Prozent | Verbrauch + Grundkosten |  | Kosten je m² |  |  |  | 22 bis < 27 kg CO2/m2/a | 70% | 30% |  |  |  | 39.6 |  | 22 | 27
| Einheiten | 1562 |  | Einheiten | 1562 | WE / NE 1 | 14123 | Fläche (m²) | 68 | 14123 Einheiten WE/ NE / 77040Gesamt Einheiten | Gesamtkosten * 70 % = 7000€*(14123 Einheiten WE/ NE / 77040Gesamt Einheiten) | 68m² WE /NE /233m² Gesamt | 10000 * 30 % = 3000€*(68m² WE /NE /233m² Gesamt) | Verbrauchskosten + Grundkosten |  | Gesamtkosten/ Fläche |  |  |  | 27 bis < 32 kg CO2/m2/a | 60% | 40% |  |  |  | 39.6 |  | 27 | 32
|  | Einheiten* Faktor |  |  | 3080.264 |  |  | 14123 |  | 18.33% | 1283.2425 | 29.18% | 875.5365 | 2158.779 |  | 31.7467 |  |  |  | 32 bis < 37 kg CO2/m2/a | 50% | 50% |  |  |  | 39.6 |  | 32 | 37
[6 empty] | WE / NE 2 | 15459 | Fläche (m²) | 15 | 20.07% | 1404.634 | 6.438% | 193.133 | 1597.767 |  | 106.5178 |  |  |  | 37 bis < 42 kg CO2/m2/a | 40% | 60% | 0.4 | 0.6 |  | 39.6 | 1 | 37 | 42
[6 empty] | WE / NE 3 | 17458 | Fläche (m²) | 75 | 22.66% | 1586.2669 | 32.19% | 965.6652 | 2551.9321 |  | 34.0258 |  |  |  | 42 bis < 47 kg CO2/m2/a | 30% | 70% |  |  |  | 39.6 |  | 42 | 47
[6 empty] | WE / NE 4 | 30000 | Fläche (m²) | 75 | 38.94% | 2725.8567 | 32.19% | 965.6652 | 3691.5219 |  | 49.2203 |  |  |  | 47 bis < 52 kg CO2/m2/a | 20% | 80% |  |  |  | 39.6 |  | 47 | 52
[20 empty] | > = 52 kg CO2/m2/a | 5% | 95% |  |  |  | 39.6 |  | 52 | 1000
| Heizkörper | Zimmer 3 |  | Heizkörper | Zimmer 4 | Eingaben | [18 empty] | 0.4 | 0.6
| Heizleistung (Watt) | 1700 |  | Heizleistung (Watt) | 1700 | Gesamtkosten | 24000 |  | Energie [KWh] | 200000 | [9 empty] | Bei Nichtwohngebäuden ist die 50/ 50 Verteilung pauschal anzuwenden! Also die CO2 Kosten teilen sich Mieter und Vermieter zu 50 Prozent.
| KC Wert | 1.16 |  | KC Wert | 1.16 | Gesamt Punkte | 208709 | Gesamt Einheiten | CO2 in g je kWh | 186
| Faktor | 1.972 |  | Faktor | 1.972 | Gesamt Fläche | 940 | Gesamt Fläche (m²) | CO2 Kosten je t in Euro | 30 | 37200000 g CO² ;37200 kg CO² ;37,2 Tonnen CO² ; 39,6 kg CO² je m² mal CO² Kosten 30€ je t = 1116€ Gesamt CO² Kosten
[6 empty] | Heizkostenverteilung | 30% | Verbrauch (50/50 oder 70/30)
| Einheiten | 1562 |  | Einheiten | 4500 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P
|  | 3080.264 |  |  | 8874 | Heizkostenverteilung A: Tabelle; Verbrauch (50/50 oder 70/30) E: CO2 Kosten; Verbrauch (50/50 oder 70/30) G: CO2 Verteilungskosten Mieter; Verbrauch (50/50 oder 70/30) H: CO2 Verteilungskosten Vermieter; Verbrauch (50/50 oder 70/30) I: 5% auf Heizkostenabrechung; Verbrauch (50/50 oder 70/30) M: Grundkosten; Verbrauch (50/50 oder 70/30) N: Gesamtkosten
[12 empty] | 40% | 60% | 3% | Schlüssel | 30% |  | 70%
[7 empty] | Summe Einheiten | Summe Einheiten kWh | Summe Fläche | Summe CO2 in Tonnen | Summe CO2 Kosten | Summe Mieter Kosten | Summe Vermieter Kosten | Summe unterlassung "Strafe" bei Fehlern der Abrechung |  | 7200 |  | 16800
[7 empty] | 208709 | 200000 | 940 | 37.2 | 1116 | 446.4 | 669.6 | 720 |  |  |  |  | Kontrolle / Summe 24000 €
[9 empty] | Wohnfläche oder Nutzfläche |  |  |  |  | Strafe bei fehlender plausibeler Abrechnung | Verbrauchskosten |  | Grundkosten |  |  | WE/ Ges.fläche | Kosten
[7 empty] | Einheiten | Verbrauch in KWh | Fläche [m²] | CO2 in t | CO2 Kosten | Mieter | Vermieter | Strafe (€) | Punkte/Ges.punkte | Einheiten * Prozent | WE/ Ges.fläche | Fläche [m²] * Prozent | Verbrauch (50/50 oder 70/30) + Grundkosten | % | € je m²
[6 empty] | WE / NE 1 | 14123 | 13533.6761 | 68 | 2.5173 | 75.5179 | 30.2072 | 45.3107 | 51.0759 | 6.767% | 487.2123 | 7.234% | 1215.3191 | 1702.5315 | 7.094% | 25.0372
[6 empty] | WE / NE 2 | 15459 | 14813.9275 | 68 | 2.7554 | 82.6617 | 33.0647 | 49.597 | 52.4586 | 7.407% | 533.3014 | 7.234% | 1215.3191 | 1748.6205 | 7.286% | 25.715
[6 empty] | WE / NE 3 | 17998 | 17246.9802 | 68 | 3.2079 | 96.2381 | 38.4953 | 57.7429 | 55.0863 | 8.623% | 620.8913 | 7.234% | 1215.3191 | 1836.2104 | 7.651% | 27.0031
[6 empty] | WE / NE 4 | 14298 | 13701.3737 | 76 | 2.5485 | 76.4537 | 30.5815 | 45.8722 | 55.5464 | 6.851% | 493.2495 | 8.085% | 1358.2979 | 1851.5473 | 7.715% | 24.3625
[6 empty] | WE / NE 5 | 17965 | 17215.3573 | 76 | 3.2021 | 96.0617 | 38.4247 | 57.637 | 59.3415 | 8.608% | 619.7529 | 8.085% | 1358.2979 | 1978.0507 | 8.242% | 26.027
[6 empty] | WE / NE 6 | 15679 | 15024.7474 | 76 | 2.7946 | 83.8381 | 33.5352 | 50.3029 | 56.9757 | 7.512% | 540.8909 | 8.085% | 1358.2979 | 1899.1888 | 7.913% | 24.9893
[6 empty] | WE / NE 7 | 1234 | 1182.5077 | 68 | 0.21995 | 6.5984 | 2.6394 | 3.959 | 37.7367 | 0.5913% | 42.5703 | 7.234% | 1215.3191 | 1257.8894 | 5.241% | 18.4984
[6 empty] | WE / NE 8 | 13549 | 12983.6279 | 68 | 2.415 | 72.4486 | 28.9795 | 43.4692 | 50.4819 | 6.492% | 467.4106 | 7.234% | 1215.3191 | 1682.7298 | 7.011% | 24.746
[6 empty] | WE / NE 9 | 17464 | 16735.263 | 80 | 3.1128 | 93.3828 | 37.3531 | 56.0297 | 60.9677 | 8.368% | 602.4695 | 8.511% | 1429.7872 | 2032.2567 | 8.468% | 25.4032
[6 empty] | WE / NE 10 | 22000 | 21081.985 | 80 | 3.9212 | 117.6375 | 47.055 | 70.5825 | 65.6622 | 10.54% | 758.9515 | 8.511% | 1429.7872 | 2188.7387 | 9.12% | 27.3592
[6 empty] | WE / NE 11 | 17464 | 16735.263 | 8 | 3.1128 | 93.3828 | 37.3531 | 56.0297 | 22.3634 | 8.368% | 602.4695 | 0.8511% | 142.9787 | 745.4482 | 3.106% | 93.181
[6 empty] | WE / NE 12 | 12365 | 11849.0338 | 68 | 2.2039 | 66.1176 | 26.447 | 39.6706 | 49.2565 | 5.925% | 426.5652 | 7.234% | 1215.3191 | 1641.8844 | 6.841% | 24.1454
[6 empty] | WE / NE 13 | 15564 | 14914.5461 | 68 | 2.7741 | 83.2232 | 33.2893 | 49.9339 | 52.5673 | 7.457% | 536.9237 | 7.234% | 1215.3191 | 1752.2428 | 7.301% | 25.7683
[6 empty] | WE / NE 14 | 13547 | 12981.7114 | 68 | 2.4146 | 72.4379 | 28.9752 | 43.4628 | 50.4798 | 6.491% | 467.3416 | 7.234% | 1215.3191 | 1682.6608 | 7.011% | 24.745
https://www.gwb-elstertal.de/fileadmin/inhalte/Mieterportal/Mieterinformationen/Merkbl4-HK-Verteiler_02.pdf | [5 empty] | Verbrauch (50/50 oder 70/30) E: 0; Verbrauch (50/50 oder 70/30) F: 0; Verbrauch (50/50 oder 70/30) G: 0; Verbrauch (50/50 oder 70/30) H: 0; Verbrauch (50/50 oder 70/30) I: #VALUE!; Verbrauch (50/50 oder 70/30) N: Mittelwert; Verbrauch (50/50 oder 70/30) P: 29.7843
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! |  |  |  |  | Min |  | 18.4984
[19 empty] | Max |  | 93.181
Vorlauf
Pumpe

## Links
Links
Info | https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/CO2Kostenaufteilung/co2kostenaufteilung.html
Tool | https://co2kostenaufteilung.bmwk.de/schritt1
Gesetz | https://www.gesetze-im-internet.de/co2kostaufg/
Verbraucherzentrale | https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/energie/heizen-und-warmwasser/klimapaket-was-bedeutet-es-fuer-mieter-und-hausbesitzer-43806
Bundesministerium für Digitales und Verkehr | https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Artikel/G/Klimaschutz-im-Verkehr/sondervermoegen-klima-und-transformationsfonds-ktf.html
Bundesregierung | https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/ktf-sondervermoegen-2207614
Bundesfinazministerium | https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2023/08/2023-08-09-klima-und-transformationsfonds.html
Steuern | https://www.gesetze-im-internet.de/ao_1977/__3.html
Bundeshaushalt | https://www.bundeshaushalt.de/DE/Home/home.html
Heizkosten | https://www.heizspiegel.de/heizkosten-verstehen/muster-heizkostenabrechnung/