## übersicht
HmbKliSchG EE Check
| nur in Hamburg!!! | [8 empty] | Datengrundlage bei (a) Berechnung nach ENEV /GEG (Verbrauch oder Bedarf)
1.) | HmbKliSchG §3 (11) Wärmeenergiebedarf ermitteln | [8 empty] | Daten aus dem Energieausweis Seite 1: Gebäudenutzfläche AN | [9 empty] | bei Berechnung Seite 2: Endenergiebedarf kWh / m² a | [15 empty] | bei Verbrauch Seite 3: Endenergiebedarf kWh / m² a
Wie soll der Energiebedarf ermittelt werden?
| (c) Endenergieverbrauch Multiplikation mit Referenznutzungsgrad 0,85 bei Öl und 0,9 bei Gaskesseln, sofern die Anlage den gesamten Wärmeenergiebedarf deckt (Wärme & Warmwasser) |  |  | Den Brennwert laut Rechnung verwenden! Der Heizwert ist für die CO2 Abgabe maßgebend.
[36 empty] | Gas 7280kg / 7,28 t CO2 eq | Ist der Wärmeenergiebedarf gleich zu setzen mit dem Jahres-Heizwärmebedarf nach ENEV/GEG?
| (c) Verbrauch |  | 40000 | kWh -> Nur wenn Wärme & Warmwasser zusammen (über ein Medium) bereitet werden! Sonst nach Energieazsweis!!! | [31 empty] | (a) Berechnung nach ENEV /GEG (Verbrauch oder Bedarf) | (a.1) Gebäudenutzfläche AN nach Energieausweis | 100 | m² | Endenergiebedarf nach Energieausweis | 346 |  | kWh/ (m² a) | . | . | . |  | ÖL | JA
| ÖL |  | 34000 | kWh | [31 empty] | (b) Messung abgegebene Wärmemenge direkt an der Wärmeerzeugungsanlage | . |  | kWh | . | . |  | . | . | . | . |  | Gas | NEIN
| Gas |  | 36000 | kWh | [31 empty] | (c) Endenergieverbrauch Multiplikation mit Referenznutzungsgrad 0,85 bei Öl und 0,9 bei Gaskesseln, sofern die Anlage den gesamten Wärmeenergiebedarf deckt (Wärme & Warmwasser) | (c) Verbrauch | 40000 | kWh -> Nur wenn Wärme & Warmwasser zusammen (über ein Medium) bereitet werden! Sonst nach Energieazsweis!!! | ÖL | 34000 |  | kWh | Gas | 36000 | kWh
| ca. ÖL 40000 kWh oder Gas 40000 kWh bei Gas sind es 7280kg / 7,28 t CO2 eq | [34 empty] | (a) Jahres-Heizwärmebedarf |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Nur wenn Wärme & Warmwasser zusammen bereitet werden!
| Energieträger auswählen |  | Gas |  | 18900 | 18900
[35 empty] | 1 | Endenergiebedarf | 28302 | kWh | 28302 | 1
2.) | HmbKliSchG §3 (12) Nutzflächen, Gebäudenutzflächen nach § 2 Nummer 14 EnEV AN | [37 empty] | 28302 |  | 1 |  | 0
| nach ENEV § 19 (2) entweder nach Wohnfläche oder nach Volumen | [34 empty] | 1 | 28302 | kWh | [6 empty] | 0 | kWh
| Wohnfläche nach Wohnflächenverordnung |  | 120 | m² | [32 empty] | 283.02
| . |  |  | . | [31 empty] | Nutzfläche AN nach ENEV /GEG (Verbrauch/Bedarf) |  | . | . |  |  |  | .
| Handelt es sich um ein bis zwei Wohneinheiten mit beheizten Keller? |  | JA |  | 162 | [30 empty] | Volumen nach GEG/ ENEV | 240 | m³ | mittlere Geschosshöhe |  | 2.4 |  | m
|  |  |  | 162 | [30 empty] | 1 | Wohnfläche nach Wohnflächenverordnung | 100 | m² | . |  |  |  | . | https://enev-online.com/enev_2014_praxisdialog/140811_19.04_dibt_ermittlung_gebaeudenutzflaeche_an.pdf
|  |  |  | 1 | [31 empty] | ein bis zwei Wohneinheiten mit beheizten Keller Nutzflächen AN | 135 | m² |  | Volumen | [8 empty] | Nebenrechnung
|  |  | 0 | 1 | [30 empty] | 1 | Wohneinheiten ohne beheizten Keller Nutzflächen AN | 120 | m² |  | Geschosshöhen < 3m oder > 2,5m“ | 76.8 |  | m² Nutzflächen AN | [5 empty] | Wohnfläche
|  | 0 | 162 | 1 | [31 empty] | 1 | 120 |  | 1 | Geschosshöhen > 3m oder < 2,5m“ | 90 |  | m² Nutzflächen AN | [5 empty] | 100.08
3.) | HmbKliSchG §17 (2) Solar- Aperturfläche Aperturfläche von 0,04 m2 je m2 Nutzfläche bei Wohngebäuden mit höchstens zwei Wohnungen oder mit einer Aperturfläche von 0,03 m2 je m2 Nutzfläche bei Wohngebäuden mit mehr als zwei Wohnungen gilt als Erfüllung der Anforderungen nach Absatz 1. | [38 empty] | 1 | 90 | [7 empty] | Volumen
| Nutzfläche AN nach Wohnfläche nach Wohnflächenverordnung |  | 162 | m² | [44 empty] | 240.192
| Wohngebäuden mit höchstens zwei Wohnungen |  | 4.86 | m² Aperturfläche
| Wohngebäuden mit mehr als zwei Wohnungen |  | 6.48 | m² Aperturfläche | [13 empty] | 79 | [27 empty] | Nutzfläche wird nnormalerweise nach Nutzungsarten definiert: Wohnen und Aufenthalt, Büroarbeit, Produktion, Lagern und Verkaufen. Heizungsräume, Lüftungsanlagen, Stromversorgung und andere Betriebsräume werden als Technische Funktionsflächen (TF) gewertet. Als Verkehrsflächen (VF) zählen Eingänge, Treppenhäuser, Fahrzeugverkehrsflächen oder Flure, aber hier ilt die ENEV/ das GEG und alles ist anders |  |  |  |  | https://www.energie-experten.org/heizung/solarthermie/solarkollektoren/aperturflaeche
300
4.) | DV § 6 (3) Kombinationslösungen und Berechnungsverfahren Wärmepumpe Strom |  |  |  | 2560 |  | 510 | 4.08 | 1224 | [34 empty] | https://www.energieschweiz.ch/tools/solarrechner/
| Hinweis: Hybrid Anlagen (zB. Brennwert und WP) müssen Berechnet werden! | [37 empty] | DV §8 (1) vorlegen eines Sanierungsfahrplans |  |  |  |  | Von 15% Anforderung; dann nur noch 12,5 %
| Jahresarbeitszahl (JAZ) |  | 3 | Hinweis: Jahresarbeitszahl (JAZ) muss mindestens 3,00 sein! | [35 empty] | wenn der Hamburger Energiepass oder der Sanierungsfahrplan nicht alter als 5 Jahre zum Heizungstausch ist.
| Wärmeerzeugung der Wärmepumpe |  | 8000 | kWh | Deckungsgrad 42% | [33 empty] | DV §7 (2) Wärmeenergiebedarfe zur Deckung der Wärmebedarfe für Raumwärme und Trinkwarmwasser | [6 empty] | Erzeuger-Jahresarbeitszahl (EJAZ) oder System-Jahresarbeits-zahl (SJAZ)
| Wärmeerzeugung der gesamtes Heizungssystem |  | 18900 | kWh | [33 empty] | DV § 10 (3) Wärmepumpe | DV §6 (3) elektrisch angetriebenen Wärmepumpen | [6 empty] | Jahresarbeitszahl (JAZ)
| EE-Anteil |  | 8.734% | Hinweis: mindestens 15% (12,5%) müssen erreicht werden! | [33 empty] | DV § 10 (2) Wärmeenergiebedarf | DV §6 (3) Einsichtnahmestelle der VDI-Richtlinie 4650!!! & DIN EN 14785, DIN EN 15250, DIN EN 13240
| Achtung Verpflichtung zur Nutzung von erneuerbaren Energien nach § 17 Absatz 1 HmbKliSchG wird erstmal nicht eingehalten! | [41 empty] | Verbrauch oder Erzeugung? Wie und Wo wird die erzeugte Energie dokumentiert?
5.) | DV § 10 (4) Kombinationslösungen und Berechnungsverfahren bei Wärmepumpe Gas |  |  |  | 1595 |  | 260 | 3.77 | 1131
| Hinweis: Hybrid Anlagen (zB. Brennwert und WP) müssen Berechnet werden! |  |  |  | 30000 |  | 260 | 7.8 | 2340
| Jahresarbeitszahl (JAZ) |  | 1.2 | Hinweis: Brennstoffen betriebenen Wärmepumpen müssen mindestens eine Jahresheizzahl (JHZ) von mindestens 1,20 erreichen! | [32 empty] | Brennstoff:
| Wärmeerzeugung der Wärmepumpe |  | 14500 | kWh | Deckungsgrad 77% | [31 empty] | Erdgas (L, H) |  | Erdgas (L, H) |  | Heizöl |  |  | Holz | Strom | Fernwärme |  |  | feste Brennstoffe |  | Flüssiggas
| Wärmeerzeugung der gesamtes Heizungssystem |  | 18900 | kWh | [32 empty] | Heizöl | 10.42 | m³ | 10.08 | Liter |  | 2326 | Stückholz (rm) | kWh | kWh |  | 8.71 | Steinkohle (kg) | 12.8 | kg |  |  | elektrisch angetriebenen Wärmepumpen eine Jahresarbeitszahl (JAZ) von mindestens 3,00
| EE-Anteil |  | 12.79% | Hinweis: mindestens 15% (12,5%) müssen erreicht werden! | [32 empty] | Holz | 0.9 | kWh (Brennwert) idR. In der Rechnung angegeben | 0.94 | kWh (Brennwert) idR. In der Rechnung angegeben |  | 850 | Holzhackschnitzel (Scbm) |  |  |  | 7.71 | Koks (kg) | 7.13 | Liter |  |  | Brennstoffen betriebenen Wärmepumpen eine Jahresheizzahl (JHZ) von mindestens 1,20
| Achtung Verpflichtung zur Nutzung von erneuerbaren Energien nach § 17 Absatz 1 HmbKliSchG wird erstmal nicht eingehalten! | [35 empty] | Strom | 1 | kWh (Heizwert) | 1 | kWh (Heizwert) |  | 4.9 | Holzpellets (kg) |  |  |  | 5.42 | Braunkohle (kg) | 0.92 | kWh (Brennwert) idR. In der Rechnung angegeben
[37 empty] | Fernwärme | [12 empty] | 1 | kWh (Heizwert)
6.) | Warmwasserwärmebedarf (Q) ggf. nicht bekannt / erfasst, dann kann folgend (6.a bis 6.c) eine berechnung genutzt werden. | [35 empty] | feste Brennstoffe
|  |  | Realistisch sind 1,65 bis 2,2 kWh pro Tag pro Person |  | https://www.thermondo.de/info/rat/heizen/sparpotenzial-warmwasserverbrauch/ | [31 empty] | Flüssiggas
6.a) | Anzahl an Personen |  | 35
| Energiebedarf am Tag |  | 2.2 | kWh pro Tag pro Person | [35 empty] | Energieverbrauch
| Energiebedarf am Jahr |  | 28105 | kWh im Jahr | [39 empty] | Raumheizung und Trinkwassererwärmung
[40 empty] | Abrechnungsperiode | Verbrauch |  |  |  |  | Anteil Warmwasser
6.b) | Nach GEG |  | 20 | kWh je m² Nutzfläche | [35 empty] | Nr. | von |  |  | bis | m³ / Liter / kWh / rm / Scbm / kg | nicht enthalten |  | Messwert | Pauschal (%)
| Energiebedarf am Jahr |  | 3240 | kWh im Jahr | [35 empty] | 1
2
6.c) | nach HeizkostenVo |  | 32 | kWh je m² Wohnfläche | https://www.gesetze-im-internet.de/heizkostenv/__9.html | [34 empty] | 3
| Wohnfläche nach DIN 277 |  | 162 | m² | https://ihreimmobilienverwaltung.de/downloads/Heizkostenverordnung.pdf | [34 empty] | 4
| Energiebedarf am Jahr |  | 5184 | kWh im Jahr
6.1) | Bei Trinkwarmwasser Wärmepumpe über Strom:
| Jahresarbeitszahl (JAZ) |  | 3 |  | https://www.stiebel-eltron.de/de/home/produkte-loesungen/warmwasser/warmwasser-waermepumpen/kompaktbaureihe_wwk220300electronicsolumluftbetrieb/wwk_300_electronic/technische-daten.product.pdf
| Wärmeerzeugung der Wärmepumpe |  | 4000 | kWh | https://www.sonnenenergie.de/sonnenenergie-redaktion/SE-2009-05/Layout-fertig/PDF/Einzelartikel/SE-2009-05-s068-Waermepumpe-Leistungsfaehigkeit_Elektrowaermepumpen_Teil_2.pdf
| EE-Anteil bei WP Strom |  | 4.367%
Aufstellung einer Warmwasser-Waermepumpe: -Keller 1,5 System-Jahresarbeitszahl SJAZ im Mittel -Wohnräumen 2,5 -SJAZ 3,0 möglich wenn mehr als 40 l/(Tag und Person) (Praxiswerte nur zwischen 10 und 30 l/(Tag und Person) mit einem Mittel von 25 l/(Tag und Person))
7.) | DV §8 (1) vorlegen eines Sanierungsfahrplans
Es liegt kein Hamburger Energiepass oder der Sanierungsfahrplan vor.
Es liegt kein Hamburger Energiepass oder der Sanierungsfahrplan vor.
8.) | Einsparung durch Dämmung | [38 empty] | Ein Hamburger Energiepass oder der Sanierungsfahrplan (nicht alter als 5 Jahre zum Heizungstausch) liegt vor.
| Einsparung durch Dämmung |  | 2% | [7 empty] | Was kosten die Maßnahmen? |  | Das entspricht | [26 empty] | Von 15% EE Anforderung; sind nur noch 12,5 % erforderlich.
Maßnahmenkombination / Übersicht | [9 empty] | Kosten € (zB. EFH) | Effektive Kosten (Förderungen Abgezogen) |  | ca m² neue Fenster | ca m² neue Fassade | ca m²neues Dach |  | ca m² Kellerdeckendämmung | ca m² Kerndämmung
| DV §8 (1) Sanierungsfahrplan vorgesehen / vorhanden? |  |  | NEIN | 15 |  |  |  |  | 2000 | 400 |  | 3 | 20 | 8 |  | 33 | 67
| Ersatzmaßnahme (einkauf von 15 % Biomethan/ 15 % Bioöl) |  |  | NEIN | 0 |  |  |  |  | 340.2 | 340.2 |  | 1 | 3 | 1 |  | 6 | 11 | auf BIOMETHAN/BIOÖL bezogen
| HmbKliSchG §17 (2) Solar: min. 4,9 m² / 6,5 m² vorgesehen / vorhanden |  |  | NEIN | 0 |  |  |  |  | 8000 | 5600 |  | 12 | 80 | 32 |  | 133 | 267
| DV § 6 (3) WP Strom und anderer Erzeuger Deckungsgrad 42% |  |  | NEIN | 0 |  |  |  |  | 16000 | 10400 |  | 25 | 160 | 64 |  | 267 | 533
| DV § 10 (4) WP Gas und anderer Erzeuger Deckungsgrad 77% |  |  | NEIN | 0 |  |  |  |  | 24000 | 15600 |  | 37 | 240 | 96 |  | 400 | 800
| Warmwasserwärmebedarf mit WP Strom |  |  | NEIN | 0 | [5 empty] | Statistische Fächen bei Ihrer Immobilie [m²] |  | 43.9113 | 190.9188 | 648 |  | 162 | 107.1214
| Einsparung durch Dämmung (Nachweis vom/über Sachverständigen!) |  |  | JA | 2
| Anforderung vermutlich nicht erfüllt |  |  |  | 13
Technische Lebensdauern und Folgekosten
| Komponente |  |  | Lebensdauer | Jährliche Instandhaltungskosten |  | Entsorgungs kosten | Rücklagen | Erstellungskosten | Rücklagen |  |  | Entsorgungskosten nach der Nutzung | Reichen die Rücklagen? |  |  |  | Deckung
€ Anfangsinvestitionen
[5 empty] | % der Anfangsinvestitionen |  | % der Anfangsinvestitionen | % der Anfangsinvestitionen |  | € |  |  | € | Erstellungskosten -Rücklagen = |  |  |  | %
Min. – Max. (Jahre)
| Brennwertkessel (Öl / Gas) |  |  | 15 – 20 | 1 – 2 |  |  | 4 | 100 | 4 € pro a ;80 € auf 20 a |  |  |  | 100 € Erst.Kost - 80€ Rückl. = 20 € |  |  |  | -20%
| Sonnenkollektor (Vakuum-/Plattenkollektor) |  |  | 15 – 25 | 0.5 |  |  | 2 | 4000 | 80 € pro a ;2000 € auf 25 a |  |  |  | 4000 € Erst.Kost - 2000€ Rückl. = 2000 € |  |  |  | -50%
| Wärmepumpe |  |  | 15 – 20 | 2 – 4 |  |  | 2 | 20000 | 400 € pro a ;8000 € auf 20 a |  |  |  | 20000 € Erst.Kost - 8000€ Rückl. = 12000 € |  |  |  | -60%
| Brennstofftank (Öl / Gas) |  |  | 30 | 0.5 |  | 5 – 10 | 2 | 8000 | 160 € pro a ;4800 € auf 30 a |  |  | 300 | 8000 € Erst.Kost - 4800€ Rückl. = 3200 € |  |  |  | -40%
| Regelsystem (Zentral /Raumregelung) |  |  | 15 – 25 | 4 |  |  | 2 | 2000 | 40 € pro a ;1000 € auf 25 a |  |  |  | 2000 € Erst.Kost - 1000€ Rückl. = 1000 € |  |  |  | -50%
| Umwälzpumpen |  |  | 10 – 20 | 2 |  |  | 2 | 500 | 10 € pro a ;200 € auf 20 a |  |  |  | 500 € Erst.Kost - 200€ Rückl. = 300 € |  |  |  | -60%
| Geregelte Pumpen |  |  | 10 – 15 | 1,5 – 2 |  |  | 2 | 500 | 10 € pro a ;150 € auf 15 a |  |  |  | 500 € Erst.Kost - 150€ Rückl. = 350 € |  |  |  | -70%
| Rohrleitungssysteme |  |  | 30 | 0.5 |  |  | 2 | 4000 | 80 € pro a ;2400 € auf 30 a |  |  |  | 4000 € Erst.Kost - 2400€ Rückl. = 1600 € |  |  |  | -40%
| Konvektoren |  |  | 20 | 1 |  |  | 2 | 6000 | 120 € pro a ;2400 € auf 20 a |  |  |  | 6000 € Erst.Kost - 2400€ Rückl. = 3600 € |  |  |  | -60%
| Wasserheizkörper |  |  | 30 – 40 | 1 – 2 |  |  | 2 | 5000 | 100 € pro a ;4000 € auf 40 a |  |  |  | 5000 € Erst.Kost - 4000€ Rückl. = 1000 € |  |  |  | -20%
| Wasser-Fußbodenheizung |  |  | 50 | 2 |  | 20 | 2 | 8000 | 160 € pro a ;8000 € auf 50 a |  |  | 12000 | 8000 € Erst.Kost - 8000€ Rückl. = 0 € |  |  |  | 0%
| Elektro-Speicherheizung |  |  | 25 | 1 |  | 1 | 2 | 5000 | 100 € pro a ;2500 € auf 25 a |  |  | 50 | 5000 € Erst.Kost - 2500€ Rückl. = 2500 € |  |  |  | -50%
| Elektro-Konvektionsheizung |  |  | 25 | 1 |  |  | 2 | 8000 | 160 € pro a ;4000 € auf 25 a |  |  |  | 8000 € Erst.Kost - 4000€ Rückl. = 4000 € |  |  |  | -50%
| Elektrische Fußbodenheizung* |  |  | 25 - 50 | 2 |  | 20 | 2 | 8000 | 160 € pro a ;8000 € auf 50 a |  |  | 1600 | 8000 € Erst.Kost - 8000€ Rückl. = 0 € |  |  |  | 0%
| Speichertank für Trinkwarmwasser |  |  | 20 | 1 |  |  | 2 | 2000 | 40 € pro a ;800 € auf 20 a |  |  |  | 2000 € Erst.Kost - 800€ Rückl. = 1200 € |  |  |  | -60%
| Ventilatorkonvektoren |  |  | 15 | 4 |  |  | 2 | 6000 | 120 € pro a ;1800 € auf 15 a |  |  |  | 6000 € Erst.Kost - 1800€ Rückl. = 4200 € |  |  |  | -70%
| Ventilatoren |  |  | 20 | 4 |  |  | 2 | 1000 | 20 € pro a ;400 € auf 20 a |  |  |  | 1000 € Erst.Kost - 400€ Rückl. = 600 € |  |  |  | -60%
| Ventilatoren mit variablem Volumenstrom |  |  | 15 | 6 |  |  | 2 | 1500 | 30 € pro a ;450 € auf 15 a |  |  |  | 1500 € Erst.Kost - 450€ Rückl. = 1050 € |  |  |  | -70%
| Luftleitungen/-kanäle für gefilterte Luft |  |  | 30 | 2 |  |  | 2 | 6000 | 120 € pro a ;3600 € auf 30 a |  |  |  | 6000 € Erst.Kost - 3600€ Rückl. = 2400 € |  |  |  | -40%
| Luftleitungen/-kanäle für ungefilterte Luft |  |  | 30 | 6 |  |  | 2 | 5000 | 100 € pro a ;3000 € auf 30 a |  |  |  | 5000 € Erst.Kost - 3000€ Rückl. = 2000 € |  |  |  | -40%
| Klimaanlagen |  |  | 15 | 4 |  |  | 2 | 8000 | 160 € pro a ;2400 € auf 15 a |  |  |  | 8000 € Erst.Kost - 2400€ Rückl. = 5600 € |  |  |  | -70%
| Fenster (Holz) |  |  | 30 | 1 |  |  | 2 | 30000 | 600 € pro a ;18000 € auf 30 a |  |  |  | 30000 € Erst.Kost - 18000€ Rückl. = 12000 € |  |  |  | -40%
| Fenster (Aluminium) |  |  | 30 | 0.5 |  |  | 2 | 35000 | 700 € pro a ;21000 € auf 30 a |  |  |  | 35000 € Erst.Kost - 21000€ Rückl. = 14000 € |  |  |  | -40%
*bei einer vereinbarten Lebensdauer entsprechend den Versuchsergebnissen Quelle: prEN 15459-1:2014 (D)
| Beispiel:Fenster |  |  | 30 | 0.5 |  |  | 2 | 35000 | 700 € pro a ;21000 € auf 30 a |  |  |  | 35000 € Erst.Kost - 21000€ Rückl. = 14000 € |  |  |  | 40% | [21 empty] | Kosten | [8 empty] | Dezember 55 kWh /31 Tage =2 kWh am Tag
| Urheber der Tabelle ist | http://www.bbsr-energieeinsparung.de/EnEVPortal/DE/Wirtschaftlichkeit/Tabellen/PDF/TechnischeLebensdauer.pdf?__blob=publicationFile&v=1 | [33 empty] | 0.44 |  | Strom | 5280 | [9 empty] | Juni 888 kWh /31 Tage =29 kWh am Tag
[35 empty] | Volllaststunden |  |  | WP | 8387.5 |  | KW |  |  |  | 3.2 |  |  |  | Bei 25st *(1,76*1)=44qm bei 400W =10kWp = 5.785kWh/a; Bei 1025kWh/m²a Einstahlung
[35 empty] | 1555 | 0.12 |  | Gas | 7320 |  | 33.55 | 29 | 38.1 | 1.73 | 370
[26 empty] | Quellen: |  |  |  | Anmerkungen: |  |  |  |  | Neubau (Info bei 1555 Volllast-stunden (idR liegen die Vollast-stunden im Bestand bei 1.500 bis 2.100 h/a & im Neubau keiner 1800h ) |  |  | EINGABE DER DATEN | [5 empty] | EEG* Quote von Einspeisung 40 % Einverbrauch 60 % (informativ) |  | EEG* für: |  |  | Summe Maximale Sperrzeit bei Wärmepumpen-strom |  | 2 | h
| Übersicht Alle Angaben sind ohne Gewähr und basieren ausschließlich auf Erfahrungswerten oder Schätzungen | [11 empty] | Jahresarbeitszahl |  |  |  |  | Wie Alt sind sie?* |  |  | Jahre |  |  |  |  | VZ Studie von 2021 300€ je t bis 2030 | Jahr | CO2 Abgabe |  |  | *Angaben aus der Realität fehlen leider sehr oft! |  |  |  | Für 9656,55 kWh Heizenergie sind bei einer Luft-WasserWP mit 3,2 JAZ =3018 kWh/a also ca.14 Module mit 370Wp je Module erforderlich; Das sind ca. 26 m² mit Standardmodulen (176cm x 104cm). Am Wintertag mit Heizstabbetrieb ca. 360 kWh = 3,1m² |  | 0 | Heizleistung des Wärmeerzeugers |  |  | 15 | Volllaststunden = Wärmebedarf / Heizlast = (idR.1.500 bis 2.100 h/a) 4066,7 h/a |  | Energieertrag aus PV: | 19062.5 | + Eigenverbrauch + Einspeisung + E-Mobilität + mit Energiemanagementsystem + mit Mobilerspeicher (Akku) + mit Netzersatzanlagen (NEA) / Notstrom + mit Wärmepumpe (Heizung) + mit Brauchwasser-Wärmepumpe (Trinkwasser) |  |  | Verlegeabstand S (Kollektorrohrabstand) WP Erd |  | 0.3 | m | [17 empty] | https://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/waermepumpe/eis-energiespeicher.html |  |  | (zwei Speicher) | (zwei Speicher)
| Bei Heizungsanlagen größer 50kW Leistung ist ein UfR-MessCheck empfohlen! Infos unter https://www.hamburg.de/heizungsnetzwerk/ ¦ www.ifbhh.de< >UfR-MessCheck Der Ergebnisbericht des UfR-MessCheck beschreibt den IST-Zustand, zeigt Optimierungsvorschläge auf und nennt die möglichen Einsparpotentiale sowie die hierfür erforderlichen Aufwendungen. | [11 empty] | Wärmepumpe elektrisch Außenluft Luft / Wasser (Neubau 3,3 / Bestand 2,9) | (JAZ) |  |  |  | *alternativ können Sie folgend auch die Lebenserwartung der Heizung / der Immobile nutzen… ---> |  |  |  |  | 15 |  |  | Neukonzeption des Gebäudeenergiegesetzes (GEG 2.0) … CO2 -Preis bis 2030 auf 180 €, bis 2040 auf 346 €. | 2021 | 25 Euro pro Tonne |  | zB.:1,3 | ** keine Daten vorhanden |  |  |  | Verbrauch (kWh je Jahr) | 9656.55 |  | Strombedarf (übliche Verbrauch) 16 % des Energiebedarfs |  |  | 12000 | 401 Strom 4,812 t CO² Energievertrauch pro Tag 33 kWh; je Person 1500 kWh |  | Eingespeist | 7625 |  |  |  | spezifische Entzugsleistung des Untergrundes qE |  | 55 | W/m | [17 empty] | Eisspeicher | 6 | 8 | 10.4 | 17.2
[13 empty] | Wärmepumpe elektrisch Erdreich Sole / Wasser (Neubau 4,0 / Bestand 3,5) | (JAZ) |  |  |  | Sie haben noch eine Statistische Lebenserwartung (idR.79) von 79 Jahren! Zitat: https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Sterbefaelle-Lebenserwartung/_inhalt.html | [8 empty] | 2025 | 55 Euro pro Tonne |  | Farbe | vielleicht Günstiger oder Teurer | Prognose! Ohne bezug zum Bestandssystem |  |  | erf. Heizleistung je m² (W/m²) | 15 |  | Verbrauch [kWh] (laut Rechnung oder Berechnung) |  |  | 61000 | 267 Öl 16,287 t CO²; 182 Gas 11,102 t CO²; 401 Strom 24,461 t CO²; 20 Holz 1,22 t CO² |  | Eigenverbrauch | 11437.5 | [5 empty] | 0.055 | kW/m | [17 empty] | Druchmesser | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2
| Für Ein und Zweifamilienhäuser (idR 4-30kW) gibt es den Heiz-Check https://verbraucherzentrale-energieberatung.de/beratung/bei-ihnen/heiz-check/ (durch Messung, Überprüfung der Einstellungen und die Effizienz Ihres Heizsystems) oder sie wissen noch nicht was für ein Heizungssystem das bestehende ablösen kann. Dann hilft der Eignungs-Check Heizung (Welche Heizung passt zum Haus und zum Nutzer?) https://verbraucherzentrale-energieberatung.de/beratung/bei-ihnen/eignungs-check-heizung/ | [11 empty] | Wärmepumpe elektrisch Grundwasser Wasser / Wasser (N 4,3 / B 3,6) | (JAZ) |  |  |  | Also nur noch 5475 Tage, oder 131400 Stunden! Was wollen Sie noch machen? | [7 empty] | Bundesimmobilien 195€ je t nach Energieausweis (Neubau 7,5 kg/m²/a, Bestand 12 kg/m²/a) | ab 2026 | vermutlich 100 bis 300 Euro Tonne |  |  | *** auf Gas berechnet |  |  |  | Nebenrechnung bei ÖL (informativ) |  |  | Energiekosten [€] (laut Rechnung oder Berechnung) |  |  | 3600 | 0,059 € je kWh |  | Bei zB. Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 3,2 JAZ | 19062.5 | Für 19063 kWh/a sind ca.89 Module mit 370Wp je Module erforderlich; Das sind ca. 166 m² mit Standardmodulen (176cm x 104cm). | [7 empty] | Vergleich Heizung ¦ Strom | [15 empty] | Höhe | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6
[13 empty] | Wärmepumpe Gas Außenluft Luft / Wasser (1,4) | (JAZ) |  |  |  | Bei Gas haben und sie pro Jahr ca. 9,6 t CO2 (1920€) und über die nächsten 15 Jahre sind das 144 t CO2 also wahrscheinlich mindestens 28800 € NUR CO2 Abgabe |  |  |  | Bei ÖL haben und sie pro Jahr ca. 12,4 t CO2 (2480€) und über die nächsten 15 Jahre sind das 186 t CO2 also wahrscheinlich mindestens 37200 € NUR CO2 Abgabe |  | Bei Holz haben und sie pro Jahr ca. 0,8 t CO2 (160€) und über die nächsten 15 Jahre sind das 12 t CO2 also wahrscheinlich mindestens 2400 € NUR CO2 Abgabe |  | Ziel Treibhausgasemissionen im Gebäudelebenszyklus |  | CO² Preis je Tonne |  |  | **** CO2 Steuer auf Strom ist aktuell nicht angedacht. Rein Informativ! |  |  |  | Verbrauch in Litern im Jahr | 3000 | 6100 | Personen (übliche Belegung) Trinkwarm-wasserbedarf 8280 kWh a (nach GEG 20 kWhm²a) 7 % |  |  | 8 | CO2 auf Heizung & Strom Öl 2,9 t CO² Pers; Gas 2,2 t CO² Pers 401 Strom 3,7 t CO² Pers |  | Verbrauch [kWh] (laut Rechnung oder Berechnung) / Wohnfläche [m²] = 147 kWh je m² |  |  | Der Verbrauch an Strom (Täglicher Bedarf und ggf. WP Heizung) ist ggf.31062,5 kWh! Eine Brennstoffzelle wäre ggf. eine gute Idee |  |  | Für ein Bauchgefühl ein Vergleich aus 2017 -> https://www.verbraucherzentrale-rlp.de/sites/default/files/2017-11/Einleger_Kostenvergleich_Heizungen%2024_08_2017_0.pdf |  |  |  | https://www.co2online.de/fileadmin/hs/heizspiegel/heizspiegel-2020/heizspiegel-2020.pdf | [15 empty] | Abstand | 2 | 2 | 2 | 2
[13 empty] | CO2-Emissionszertifikat (in 7 Jahren: Max 18€, Min 3€, Aktuell 60-80€) | t | [11 empty] | 20 |  | 200 | [6 empty] | sind ca. (kWh) 1L = 10kWh | 30000 | 1 | beheizte Wohnfläche [m²] (nach zB. Unterlagen zum Bauantrag) 51,75m² je Person; Ausreichend wäre 40-70m² je Person |  |  | 414 | Bestand 36 W/m² Ein Neubau sollte zwischen 10-30 W/m² liegen | [27 empty] | 19 | Druchmesser 3,2m, Höhe 3,6m Abstand 2m | Druchmesser 3,2m, Höhe 3,6m Abstand 2m | Druchmesser 3,2m, Höhe 3,6m Abstand 2m | Druchmesser 3,2m, Höhe 3,6m Abstand 2m
[21 empty] | CO² (B6 = ROTE ENERGIE ist für direkten Energieverbrauch ; Graue Energie ist für Bauteile, also Beton, TGA, Dämmung usw. & wird über den gesamten Lebenszyklus betrachtet, es kann als „versteckte“ Energie betrachtet werden) | [13 empty] | Formel: (15 W/m² Heizleistung je m² * m² Wohnfläche )/ 1000 * 1555h Vollaststunden = 0 kWh je Jahr |  |  | Ersatzmaßnahme (BIOMETHAN/BIOÖL ) ca 20-30% teurer!) |  |  | 3600€ *25%=4500 € a / 375 € im Monat anstelle von 300€ | 267 Öl 39 kg CO² m²; 182 Gas 27 kg CO² m²; 401 Strom 59kg CO² m²; Luft WP 8 kg CO² m² |  | 147.343 | 25 |  |  |  |  | Durchschnittliche Heizkosten 2019 – für ein Einfamilienhaus https://www.heizspiegel.de/heizkosten-pruefen/heizkosten-pro-m2-vergleich/ | [19 empty] | Eine Fachplanung ist erforderlich | 6 kW Druchmesser 3,2m, Höhe 3,6m Abstand 2m | 8 kW Druchmesser 3,2m, Höhe 3,6m Abstand 2m | 10,4 kW (zwei Speicher) Druchmesser 3,2m, Höhe 3,6m Abstand 2m | 17,2 kW (zwei Speicher) Druchmesser 3,2m, Höhe 3,6m Abstand 2m
|  | Nummer | System |  | Invest |  |  | IFB Erneuerbare Wärme | Abzügl. Steuer 20% (Bezug auf max) | Abzügl. BAFA max. 50% | KfW |  | Jahresarbeitszahl ¦ Wirkungsgrad 1=100% keine Verbesserung; 1,1 =110% zB. Brennwert 1,15 =115% zB. Brennwert mit hydr Abgl. 1,3 =135% zB. Brennwert mit hydr Abgl.und Solar 3 bis 5= Jahresarbeitszahl/Systemarbeitszahl | Verbrauch [kWh] ¦ kg |  |  | Nummer |  |  | GEG § 22 sowie Anlage 4: Primärenergiefaktoren | CO² Fakor [g CO² pro kWh] (nach GEMIS Rohdaten) Veröffentlichung 2020 Werte sind gerundet | CO² Fakor [g CO² pro kWh] (nach zB. ENEV & GEG Veröffentlichung 2020) | CO² Fakor (nach zB. CO2 Abgabe Veröffentlichung 2021) Die Quelldaten müssen in kWh umgerechnet werden! = Geringe Tranzparenz! | CO² Fakor (nach BAFA Veröffentlichung 2021) | CO² Fakor (nach ökobaudat Veröffentlichung 2022) | Ziel Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude Treibhausgasemissionen im Gebäudelebenszyklus (ROTE ENERGIE; Graue Energie ist für Bauteile) | CO² Fakor [g CO² pro kWh] (nach zB. GEMIS, BAFA, CO2 Abgabe…) | CO² und Preis | Energiekosten ca. € je kWh | € im Jahr mit de rneuen Heizung ¦ zzgl. CO² Abgabe | Teurer? |  | Lebenserwartung | Instandhaltungsrücklagen über 20 Jahre | Lieferkosten ¦ Grundkosten im Jahr ¦ Strom für Pumpen | Schornsteinfeger ¦ Wartung & Instandhaltungskosten ¦ erf. Rücklagen im Jahr über 15 Jahre Lebensdauer |  | Effizenzsteigerung* |  |  | Effizenzsteigerung* (min ¦ max) ¦ ¦ Energiekosten (Bezug auf min) ¦ Energiekosten (Bezug auf max) ohne CO2 Abgabe | Treibhausgasemission (kg CO2,äq. a je m²) 310 Öl 62 kg CO²m²; 240 Gas 59 kg CO²m²; 560 Strom 99 kg CO²m² |  | 176.3285 | [5 empty] | Energieträger | ∅ Preis pro Kilowattstunde | ∅ Verbrauch pro Jahr | ∅ Heizkosten pro Jahr inklusive Heiznebenkosten | [16 empty] | Kohlendioxidausstoß des vermieteten Gebäudes oder der Wohnung pro Quadratmeter Wohnfläche und Jahr | Anteil Mieter | Anteil Vermieter
| ÖL | 1 | Öl-Brennwert mit externen Trinkwasserspeicher 160 Liter (ggf. Bestand) BIOMETHAN/BIOÖL (15 % Biomethan oder Heizöl mit einem Anteil von 15 % Bioöl ist auch eine Option zur Pflichterfüllung in Hamburg.Rechnung muss jährlich vorgelegt werden. „Klimagas“, „Ökogas“, „Kompensationsgas“, o.ä. also reines Erdgas, dessen CO2-Emissionen über Klimaschutzprojekte kompensiert werden, gelten nicht! Bei Anlagen > 50 kW muss hocheffiziente KWK eingesetzt werden, bei kleinerer Leistung reicht eine Brennwertanlage.) |  | 8000 | - | 14000 | [5 empty] | 1.1 | 55455 | kWh | 310 ÖL Fossil 42 kg CO² m² | 1 | +einfache Installation +hoher Nutzungsgrad +zuverlässig & bewärte Technik -Lagerraum für Öltanks -Ausstoß von Immesionen -Fossiler Brennstoff -Preisentwicklung unbekannt |  | 1,1 üblich ¦ 0,7 bei Bioöl | 374g CO² pro kWh 22,833 t CO² | 310 Fossil 17,191 t CO²; 210 Bio 11,646 t CO²; 105 Bio erzeugt 5,823 t CO² | 267 gCO² je l Heizöl zu Heizzwecken(Heizöl S) 14,841 t CO² | 266 gCO²je kWh Heizöl leicht 14,751 t CO² | 299 gCO²je kWh Heizöl leicht 16,581 t CO² | 8.28 | 266 | 14,75 t ¦ 2950 € | 0.11 | 6100 €¦ Energiekosten & CO² = 9050 € | vielleicht Teurer | 0 | 20 | 700€ im Jahr | 50€ ¦ 0€ ¦ 450€ | 100 €¦200 €¦933€ |  | 3% | - | 10% | (201,3 €¦ 671 €) ¦¦ 3398,7 €/a ¦ 2929 €/a | 42 |  | Eine sinnvollere Bewertung (anstelle des Energieausweises nach fiktiver Wohnfläche und Referenzstandort Potsdam) wäre nach Personenbelegung (übliche Nutzung), hier 8 Personen durch Verbrauch 61000kWh, sind 7625 kWh pro Person. Am besten wäre noch mit CO² bewerten und der tatsächlichen beheizten Wohnfläche / Nutzfläche… Fertig | [5 empty] | Erdgas | 6,1 Cent | 17.240 kWh | 1.320 Euro | [15 empty] | 12 | < 12 kg CO2/m²/a | 100% | 0%
| Gas | 2.1 | Gas Brennwert mit integriertem Trinkwasserspeicher (ggf. Bestand) BIOMETHAN/BIOÖL (15 % Biomethan oder Heizöl mit einem Anteil von 15 % Bioöl ist auch eine Option zur Pflichterfüllung in Hamburg.Rechnung muss jährlich vorgelegt werden. „Klimagas“, „Ökogas“, „Kompensationsgas“, o.ä. also reines Erdgas, dessen CO2-Emissionen über Klimaschutzprojekte kompensiert werden, gelten nicht! Bei Anlagen > 50 kW muss hocheffiziente KWK eingesetzt werden, bei kleinerer Leistung reicht eine Brennwertanlage.) |  | 8000 | - | 14000 | [5 empty] | 1.1 | 55455 | kWh | 240 Gas Fossil 32 kg CO² m² | 2.1 | +einfache Installation +hoher Nutzungsgrad +zuverlässig & bewärte Technik + kein Lagerraum ggf. Gas Tank -Ausstoß von Immesionen -teilweise Fossiler Brennstoff -Preisentwicklung unbekannt |  | 1,1 üblich ¦ 0,7 bei Biomethan | 289g CO² pro kWh 17,659 t CO² | 240 Erdgas 13,309 t CO²; 270 Flüssig 14,973 t CO²; 140 Bio 7,764 t CO²; 75 Bio erzeugt 4,159 t CO²; 180 Biogenes Flüssiggas 9,982 t CO² | 182 Erdgas, verflüssigt 10,095 t CO² | 201 Erdgas 11,146 t CO² | 235 gCO²je kWh Heizöl leicht 13,032 t CO² | 8.28 | 240 | 13,31 t ¦ 2662 € | 0.11 | 6100 €¦ Energiekosten & CO² = 8762 € | vielleicht Teurer | 0 | 20 | 700€ im Jahr | 0€ ¦ 150€ ¦ 80€ | 100 €¦200 €¦933€ |  | 3% | - | 10% | (201,3 €¦ 671 €) ¦¦ 3398,7 €/a ¦ 2929 €/a | 32 | [7 empty] | Heizöl | 6,7 Cent | 17.820 kWh | 1.450 Euro | [15 empty] | 17 | 12-<17 kg CO2/m²/a | 90% | 10%
|  | 2,2 | Gas Brennwert mit externen Trinkwasserspeicher 160 Liter (ggf. Bestand) |  | 8000 | - | 14000 | [5 empty] | 1.1 | 55455 | kWh | 240 Gas Fossil 32 kg CO² m² | 2,2 |  |  | 1,1 üblich ¦ 0,7 bei Biomethan | 289g CO² pro kWh 17,659 t CO² | 240 Erdgas 13,309 t CO²; 270 Flüssig 14,973 t CO²; 140 Bio 7,764 t CO²; 75 Bio erzeugt 4,159 t CO²; 180 Biogenes Flüssiggas 9,982 t CO² | 182 Erdgas, verflüssigt 11,105 t CO² | 201 Erdgas 11,146 t CO² | 235 gCO²je kWh Heizöl leicht 13,032 t CO² | 8.28 | 240 | 13,31 t ¦ 2662 € | 0.11 | 6100 €¦ Energiekosten & CO² = 8762 € | vielleicht Teurer | 0 | 20 | 700€ im Jahr | 0€ ¦ 150€ ¦ 80€ | 100 €¦200 €¦933€ |  | 3% | - | 10% | (201,3 €¦ 671 €) ¦¦ 3398,7 €/a ¦ 2929 €/a | 32 |  | Klimaklasse | Treibhausgasemission (kg CO2,äq. pro Quadratmeter Energiebezugsfläche und Jahr aus dem Betrieb des Gebäudes) auf Basis des Energiebedarfs |  |  |  |  | Fernwärme | 9,1 Cent | 14.850 kWh | 1.575 Euro | [15 empty] | 22 | 17-<22 kg CO2/m²/a | 80% | 20%
Eine Planung ist empfohlen, um einen langen und wirtschaftlichen betrieb sicher zu stellen. Die Herstellervorgaben aller Kompumenten beachten. |  | 2,3 | Gas Brennwert mit Solarspeicher 360¦350 L, 9¦7m² Solaranlage zur Warmwasserbereitung (Heizungsunterstützung ca0,5- 1m² pro 10m² Wohnfläche + 1000l Speicher) Für ein Bauchgefühl www.energieschweiz.ch/tools/solarrechner/ Beispiel: plz 8200 Schaffhausen (SH).Ist zwar nicht Hamburg aber die Schweiz ist dichter am Äquator. |  | 18000 | - | 26000 | Erst ab 20m² Bruttokollektorfläche, 60 €/m² ;Solarertrags-Monitoring ist verpflichtend! | 20% ¦ Invest 26000-5200= Rest 20800 | 30% ¦ Invest 26000-7800= Rest 18200 | 30% ¦ Invest 26000-7800= Rest 18200 |  | 1.35 | 45185 | kWh | 240 Gas Fossil 26 kg CO² m² | 3.1 |  |  | 1,1 üblich ¦ 0,7 bei Biomethan | 289g CO² pro kWh 17,659 t CO² | 240 Erdgas 10,844 t CO²; 270 Flüssig 12,2 t CO²; 140 Bio 6,326 t CO²; 75 Bio erzeugt 3,389 t CO²; 180 Biogenes Flüssiggas 8,133 t CO² | 182 Erdgas, verflüssigt 11,105 t CO² | 201 Erdgas 9,082 t CO² | 235 gCO²je kWh Heizöl leicht 13,032 t CO² | 8.28 | 240 | 10,84 t ¦ 2169 € | 0.11 | 4970 €¦ Energiekosten & CO² = 7139 € | vielleicht Teurer | 0 | 20 | 1300€ im Jahr | 0€ ¦ 150€ ¦ 80€ | 100 €¦200 €¦1733€ |  | 25% | - | 35% | (1677,5 €¦ 2348,5 €) ¦¦ 1922,5 €/a ¦ 1251,5 €/a | 26 |  | A+++ | -10 |  |  |  |  | Wärmepumpe | 22,1 Cent | 4.730 kWh | 1.265 Euro | [15 empty] | 27 | 22-<27 kg CO2/m²/a | 70% | 30%
|  | 2,4 | Blockheizkraftwerk mit externen 1000 Liter Pufferspeicher BIOMETHAN/BIOÖL (15 % Biomethan oder Heizöl mit einem Anteil von 15 % Bioöl ist auch eine Option zur Pflichterfüllung in Hamburg.Rechnung muss jährlich vorgelegt werden. „Klimagas“, „Ökogas“, „Kompensationsgas“, o.ä. also reines Erdgas, dessen CO2-Emissionen über Klimaschutzprojekte kompensiert werden, gelten nicht! Bei Anlagen > 50 kW muss hocheffiziente KWK eingesetzt werden, bei kleinerer Leistung reicht eine Brennwertanlage.) |  | 35000 | - | 40000 | [5 empty] | 1.3 | 46923 | **kWh | 240 Gas Fossil 27 kg CO² m² | 2,3 |  |  | 1,1 üblich ¦ 0,5 bei Biomethan | 289g CO² pro kWh 17,659 t CO² | 240 Erdgas 11,262 t CO²; 270 Flüssig 12,669 t CO²; 140 Bio 6,569 t CO²; 75 Bio erzeugt 3,519 t CO²; 180 Biogenes Flüssiggas 8,446 t CO² | 182 Erdgas, verflüssigt 11,105 t CO² | 201 Erdgas 9,432 t CO² | 235 gCO²je kWh Heizöl leicht 10,618 t CO² | 8.28 | 240 | 11,26 t ¦ 2252 € | 0.11 | 5162 €¦ Energiekosten & CO² = 7414 € | vielleicht Teurer | 0 | 20 | 2000€ im Jahr | 0€ ¦ 150€ ¦ 80€ | 100 €¦200 €¦2667€ |  | 3% | - | 30% | (201,3 €¦ 2013 €) ¦¦ 3398,7 €/a ¦ 1587 €/a | 27 |  | A++ | -5 |  |  |  |  | Holzpellets | 5,1 Cent | 14.410 kWh | 1.000 Euro | [15 empty] | 32 | 27-<32 kg CO2/m²/a | 60% | 40%
|  | 2,5 | Brennstoffzelle 750 Wel mit integriertem 220 LTrinkwasserspseicher (mit Spitzenlasst-Gasbrennwertkessel) [KFW Fest 5.700€ & 450€ je 100W e-Leistung] |  | 32000 | - | 35000 |  |  |  | 8800€ ¦ Invest 35000-26200= Rest 26200 |  | 1.3 | 46923 | **kWh | 240 Gas Fossil 27 kg CO² m² | 4.1 |  |  | 1,1 üblich ¦ 0,5 bei Biomethan | 289g CO² pro kWh 17,659 t CO² | 240 Erdgas 11,262 t CO²; 270 Flüssig 12,669 t CO²; 140 Bio 6,569 t CO²; 75 Bio erzeugt 3,519 t CO²; 180 Biogenes Flüssiggas 8,446 t CO² | 182 Erdgas, verflüssigt 11,105 t CO² | 201 Erdgas 9,432 t CO² | 235 gCO²je kWh Heizöl leicht 11,027 t CO² | 8.28 | 240 | 11,26 t ¦ 2252 € | 0.11 | 5162 €¦ Energiekosten & CO² = 7414 € | vielleicht Teurer | 0 | 20 | 1750€ im Jahr | 0€ ¦ 150€ ¦ 80€ | 100 €¦200 €¦2333€ |  | 3% | - | 20% | (201,3 €¦ 1342 €) ¦¦ 3398,7 €/a ¦ 2258 €/a | 27 |  | A+ | 0 |  |  |  |  | Holzschnitzel | 3,2 Cent | 16.500 kWh | 810 Euro | [15 empty] | 37 | 32-<37 kg CO2/m²/a | 50% | 50%
|  | 2,6 | Gas Wärmepumpe mit ggf. Gas-Brennwertkessel mit externen TWWspeicher 130L |  | 12000 | - | 25000 | 4.200 plus 100€ je kW | 20% ¦ Invest 25000-5000= Rest 20000 | 45% ¦ Invest 25000-11250= Rest 13750 | 45% ¦ Invest 25000-11250= Rest 13750 |  | 1.45 | 42069 | **kWh | 240 Gas Fossil 24 kg CO² m² | 2,4 |  |  | 1,1 oder 0 nicht eindeutig | 289g CO² pro kWh 17,659 t CO² | 240 Erdgas 10,097 t CO²; 270 Flüssig 11,359 t CO²; 140 Bio 5,89 t CO²; 75 Bio erzeugt 3,155 t CO²; 180 Biogenes Flüssiggas 7,572 t CO² | 182 Erdgas, verflüssigt 11,105 t CO² | 201 Erdgas 8,456 t CO² | 235 gCO²je kWh Heizöl leicht 11,027 t CO² | 8.28 | 240 | 10,1 t ¦ 2019 € | 0.11 | 4628 €¦ Energiekosten & CO² = 6647 € | vielleicht Teurer | 0 | 20 | 1250€ im Jahr | 0€ ¦ 150€ ¦ 80€ | 100 €¦200 €¦1667€ |  | 3% | - | 40% | (201,3 €¦ 2684 €) ¦¦ 3398,7 €/a ¦ 916 €/a | 24 |  | A | 5 | [23 empty] | 42 | 37-<42 kg CO2/m²/a | 40% | 60%
| Holz | 3.1 | Holzvergaserkessel mit externen Trinkwasserspeicher 200 Liter (IFB Biomasseanlagen werden nur dann gefördert, wenn keine unmittelbares Gas oder Wärmenetz vorliegt) |  | 12000 | - | 18000 | 45€ je kW | 20% ¦ Invest 18000-3600= Rest 14400 | 45% ¦ Invest 18000-8100= Rest 9900 | 45% ¦ Invest 18000-8100= Rest 9900 |  | 4 | 15250 | Kg | 20 Holz 1 kg CO² m² | 3.1 | +gilt als CO2 neutral +günstiger Brennstoff +zuverlässig & bewärte Technik +Nachwachsender Rohstoff +Scheitholz: sehr günstiger Brennstoff, falls aus eigenem Wald +Pellets: vollautomatisches System - Lagerraum für Brennstoff -Ausstoß von Immesionen -regelmäßige Leerung der Asche -Scheitholz: Arbeitsaufwand, Leistung nicht regelbar -Pellets: Brennstoff teurer und Hoher Invest | AKTUELL KEINE CO2 ABGABE! | 0.2 | 25 g CO² pro kWh 1,529 t CO² | 20 g CO² pro kWh 0,305 t CO² |  | 27 Biomasse Holz 1,647 t CO² | 8 Hackschnitzel 0 t CO² | 8.28 | 29 | 0,44 t ¦ 88 € | 0.06 | 915 €¦ Energiekosten & CO² = 1003 € | vielleicht Teurer | 0 | 20 | 900€ im Jahr | 50€ ¦ 0€ ¦ 80€ | 100 €¦200 €¦1200€ |  | 3% | - | 40% | (109,8 €¦ 1464 €) ¦¦ 3490,2 €/a ¦ 2136 €/a | 1 |  | B | 12 | [23 empty] | 47 | 42-<47 kg CO2/m²/a | 30% | 70%
|  | 3.2 | Pelletkessel mit externen Trinkwasserspeicher 200 Liter (IFB Biomasseanlagen werden nur dann gefördert, wenn keine unmittelbares Gas oder Wärmenetz vorliegt) |  | 20000 | - | 27000 | 45€ je kW | 20% ¦ Invest 27000-5400= Rest 21600 | 45% ¦ Invest 27000-12150= Rest 14850 | 45% ¦ Invest 27000-12150= Rest 14850 |  | 4.8 | 12708 kg; 20 m³ | Kg | 20 Holz 1 kg CO² m² | 3.2 |  |  | 0.2 | 29g CO² pro kWh 1,782 t CO² | #VALUE! | 0 | 36 Pellets 2,196 t CO² | 21 Pellets 0,076 t CO² | 8.28 | 23 | #VALUE! | 0.06 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 20 | 1350€ im Jahr | 50€ ¦ 0€ ¦ 80€ | 100 €¦200 €¦1800€ |  | 3% | - | 40% | (109,8 €¦ 1464 €) ¦¦ 3490,2 €/a ¦ 2136 €/a | #VALUE! |  | C | 20 | [23 empty] | 52 | 47-<52 kg CO2/m²/a | 20% | 80%
|  | 3.3 | Pelletkessel Pufferspeicher 1000 Liter, Trinkwasserspeicher 200L, 10m2 Solaranlage (IFB Biomasseanlagen werden nur dann gefördert, wenn keine unmittelbares Gas oder Wärmenetz vorliegt) |  | 35000 | - | 40000 | 45€ je kW | 20% ¦ Invest 40000-8000= Rest 32000 | 45% ¦ Invest 40000-18000= Rest 22000 | 45% ¦ Invest 40000-18000= Rest 22000 |  | 4.8 | 12708 kg; 20 m³ | Kg | 20 Holz 1 kg CO² m² | 3.3 |  |  | 0.2 | 29 g CO² pro kWh 1,782 t CO² | #VALUE! | 0 | 36 Pellets 0,015 t CO² | 21 Pellets 1,281 t CO² | 8.28 | 23 | #VALUE! | 0.06 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 20 | 2000€ im Jahr | 50€ ¦ 0€ ¦ 80€ | 100 €¦200 €¦2667€ |  | 3% | - | 40% | (109,8 €¦ 1464 €) ¦¦ 3490,2 €/a ¦ 2136 €/a | #VALUE! |  | D | 30 | [24 empty] | >=52 kg CO2/m²/a | 10% | 90%
| Strom | 4.1 | Luft/Wasser-Wärmepumpe mit externen Trinkwasserspeicher 220 Liter Herstellervorgaben beachten (max. Vorlauftemperatur, Schallemission usw.) (JAZ 2,8-3,8) |  | 18000 | - | 25000 | 1.500 plus 40€ je kW | 20% ¦ Invest 25000-5000= Rest 20000 | 45% ¦ Invest 25000-11250= Rest 13750 | 45% ¦ Invest 25000-11250= Rest 13750 |  | 3.2 | 19063 | ****kWh | 560 Netzbezug 26 kg CO² m² | 4.1 | +keine direkten Emissionen +wartungsarmer Betrieb +zuverlässig & bewärte Technik +Platzsparend: kein Schornstein; kein Lagerraum für Brennstoff +PV Anlagen/ Strom unterstützen die Anlagentechnik -Ausstoß von Immesionen für Strom an anderem Ort -Hohe Investition -niedriege Vorlauftemperatur (idR. Flächenheizung) für wirtschaftlichen betrieb erforderlich -eine Fachplanug ist empfohlen!! Hinweis zu Geothermie! -Genehmigung von Erdwärmebohrungen ist Ländersache -seit Jahren verschärft sich die Genehmigungssituation bei Sondenanlagen (IFB Vorgaben beachten!) -ggf. Bohrtiefenbegrenzungen  -ggf. geforderte garantierte Soleaustrittstemperatur -Diskussion über Frost / Tauwechselbeständigkeit von Verpressmaterial -ggf. kostenverteuernden Massnahmen bei Sondenbohrungen beachten -ggf. Genehmigung von Sonden mit Wasser als Wärmeträgermittel  -ggf. vollständige Überwachung der Bohrung durch unabhängigen Geologen -Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (VAUwS) -ggf. Genehmigungsverbot von Erdsonden in allen Wasserschutzzonen =Lösung Eisspeicher!? Zitat IFBHH: Erdwärmesonden & Erdwärmekollektoren sind ...nach den Vorgaben der VDI-Richtlinie 4640, ...fachgerechte Errichtung durch ein Fachunternehmen sowie die Einhaltung der wasserwirtschaftlichen Anforderungen der zuständigen Wasserbehörde....Erdwärmesonden-Bohrungen sind nach den Qualitätsanforderungen der Technischen Regel DVGW W120-2 auszuführen....müssen die berechneten Jahresarbeitszahlen der zugehörigen Wärmepumpen mindestens 4,5 betragen... |  | 0,0 gebäudenah erzeugt | 483g CO² pro kWh 29,522 t CO² | 560 Netzbezug 10,675 t CO²; 0 Gebäude nah erzeugt | 0 | 366 Netzbezug 6,977 t CO² | 532 Netzbezug 10,142 t CO² | 8.28 | 560 | 10,68 t ¦ 2135 € | 0.22 | 4194 €¦ Energiekosten & CO² = 6329 € | vielleicht Teurer | 0 | 20 | 1250€ im Jahr | 0€ ¦ 180€ ¦ 0€ | 0 €¦200 €¦1667€ |  | 3% | - | 35% | (402,6 €¦ 4697) € ¦¦ 3197,4 €/a ¦ 4194 €¦ Energiekosten & CO² = 6329 € €/a | 26 |  | E | 40
|  | 4.2 | Grundwasser/Wasser-Wärmepumpe mit externen Trinkwasserspeicher 300 Liter (JAZ 3,3-4,7) |  | 28000 | - | 32000 | 4.200 plus 100€ je kW | 20% ¦ Invest 32000-6400= Rest 25600 | 45% ¦ Invest 32000-14400= Rest 17600 | 45% ¦ Invest 32000-14400= Rest 17600 |  | 3.6 | 16944 | ****kWh | 560 Netzbezug 23 kg CO² m² | 4.2 |  |  |  | 483 g CO² pro kWh 29,522 t CO² | 560 Netzbezug 9,489 t CO²; 0 Gebäude nah erzeugt | 401 Strom (Strommix Deutschland 2019) 6,795 t CO² | 366 Netzbezug 6,202 t CO² | 532 Netzbezug 9,014 t CO² | 8.28 | 560 | 9,49 t ¦ 1898 € | 0.22 | 3728 €¦ Energiekosten & CO² = 5625 € | vielleicht Teurer | 0 | 20 | 1600€ im Jahr | 0€ ¦ 180€ ¦ 0€ | 0 €¦200 €¦2133€ |  | 3% | - | 35% | (402,6 €¦ 4697) € ¦¦ 3197,4 €/a ¦ 3728 €¦ Energiekosten & CO² = 5625 € €/a | 23 |  | F | 50
|  | 4.3 | Sole/Wasser-Wärmepumpe (Erd-WP; Geothermie, Erdwärmekollektor) inkl. Trinkwasserspeicher 300 Liter; Beispiel: Normaler Festgesteinsuntergrund und wassergesttigtes Sediment (λ <1,5-3,0 W/(mK)) = 55 W/m = Erwärmesondenlänge 273m bei 15kW Heizleistung; Abstandsregeln zu Sonden (ggf. 6 m auf dem Flurstück & 10 m zur benachbarten Anlage) beachten! Bei Erdwärmekollektor sind ca.273m² mit einer Kollektorrohrelänge von ca.909m in 20 cm unter der Frostgrenze (80-120cm) erforderlich. Eine Fachplanung ist erforderlich (JAZ 4,0-5,0 ¦ Arbeitsraum & Logistik beachten) |  | 30000 | - | 60000 | 4.200 plus 100€ je kW ¦15% Zuschuss | 20% ¦ Invest 60000-12000= Rest 48000 | 45% ¦ Invest 60000-27000= Rest 33000 | 45% ¦ Invest 60000-27000= Rest 33000 |  | 5 | 12200 | ****kWh | 560 Netzbezug 17 kg CO² m² | 4.3 |  |  |  | 483 g CO² pro kWh 29,522 t CO² | 560 Netzbezug 6,832 t CO²; 0 Gebäude nah erzeugt | 401 Strom (Strommix Deutschland 2019) 4,892 t CO² | 366 Netzbezug 4,465 t CO² | 532 Netzbezug 6,49 t CO² | 8.28 | 560 | 6,83 t ¦ 1366 € | 0.22 | 2684 €¦ Energiekosten & CO² = 4050 € | vielleicht Teurer | 0 | 20 | 3000€ im Jahr | 0€ ¦ 180€ ¦ 0€ | 0 €¦200 €¦4000€ |  | 3% | - | 35% | (402,6 €¦ 4697) € ¦¦ 3197,4 €/a ¦ 2684 €¦ Energiekosten & CO² = 4050 € €/a | 17 |  | G | 65 | [8 empty] | https://www.stromspiegel.de/fileadmin/ssi/stromspiegel/Broschuere/stromspiegel-2021.pdf
|  | 4.4 | Wasser-Wasser Wärmepumpe (Wärmespeicher / EISspeicher) inkl. Trinkwasser; Beispiel Eisspeicher: Arbeitsraum Min. 6 x 11; Auslegung des Speichers mit 19kW bei 15 kW Heizlast, gewählt. Eine Fachplanung ist erforderlich (JAZ 4,5-5,5) |  | 20000 | - | 40000 | 400€ je m³ | 20% ¦ Invest 40000-8000= Rest 32000 | 45% ¦ Invest 40000-18000= Rest 22000 | 45% ¦ Invest 40000-18000= Rest 22000 |  | 4 | 15250 | ****kWh | 560 Netzbezug 21 kg CO² m² | 4.4 |  |  |  | 483g CO² pro kWh 29,522 t CO² | 560 Netzbezug 8,54 t CO²; 0 Gebäude nah erzeugt | 401 Strom (Strommix Deutschland 2019) 6,115 t CO² | 366 Netzbezug 5,582 t CO² | 532 Netzbezug 8,113 t CO² | 8.28 | 560 | 8,54 t ¦ 1708 € | 0.22 | 3355 €¦ Energiekosten & CO² = 5063 € | vielleicht Teurer | 0 | 20 | 2000€ im Jahr | 0€ ¦ 180€ ¦ 0€ | 0 €¦200 €¦2667€ |  | 3% | - | 35% | (402,6 €¦ 4697) € ¦¦ 3197,4 €/a ¦ 3355 €¦ Energiekosten & CO² = 5063 € €/a | 21 |  | H | 65
|  | 4.5 | Brauchwasser: Elektronische Durchlauferhitzer / Elektroboiler Der Bedarf kann nach GEG 20 kWh je m² angesetzt werden (Nutzerprofil?) |  | 250 | - | 1000 | [5 empty] | 414 m² * 20kWh = 8280 kWh | 8280 | kWh | 560 Netzbezug 11 kg CO² m² |  |  |  |  | 483g CO² pro kWh 1,742 t CO² | 560 Netzbezug 4,637 t CO²; 0 Gebäude nah erzeugt | 401 Strom (Strommix Deutschland 2019) 3,32 t CO² | 366 Netzbezug 3,03 t CO² | 532 Netzbezug 4,405 t CO² | 8.28 | 560 | 4,64 t ¦ 927 € | 0.22 | 1822 €¦ Energiekosten & CO² = 2749 €
|  | 4.6 | Brauchwasser-Wärmepumpen Speichervolumen 190 (3Pers) bzw. 250 (4Pers) Liter Je höher die Raumtemperatur der Zuluft, desto effektiver ist die Wärmepumpe! (JAZ 3,2-4,5) |  | 2000 | - | 5000 |  | 20% ¦ Invest 5000-1000= Rest 4000 |  |  |  | 414 m² * 20kWh = 8280 kWh | 2070 | kWh | 560 Netzbezug 3 kg CO² m² |  |  |  |  | 483g CO² pro kWh 0,004 t CO² | 560 Netzbezug 1,159 t CO²; 0 Gebäude nah erzeugt | 401 Strom (Strommix Deutschland 2019) 0,83 t CO² | 366 Netzbezug 0,758 t CO² | 532 Netzbezug 1,101 t CO² | 8.28 | 560 | 1,16 t ¦ 232 € | 0.22 | 455 €¦ Energiekosten & CO² = 687 €
|  | 4.7 | Stromdirktheizungen zB. Infrarotheizung Diese Art wird / ist in Hamburg für Bestand und Neubau verboten! Anlagen mit dieser Technik (auch Nachtspeicherheizungen) dürfen nicht mehr eingebaut werden! Siehe § 11 des HmbKliSchG |  | 1000 | - | 15000 | [5 empty] | 1.2 | 50833 | kWh | 560 Netzbezug 69 kg CO² m² | 4.5 |  |  | 1,8 üblich | 483g CO² pro kWh 29,522 t CO² | 560 Netzbezug 28,466 t CO²; 0 Gebäude nah erzeugt | 401 Strom (Strommix Deutschland 2019) 20,384 t CO² | 366 Netzbezug 18,605 t CO² | 532 Netzbezug 27,043 t CO² | 8.28 | 560 | 28,47 t ¦ 5693 € | 0.22 | 11183 €¦ Energiekosten & CO² = 16877 € | vielleicht Teurer | 0 | 20 | 750€ im Jahr | 0€ ¦ 180€ ¦ 0€ | 0 €¦0 €¦1000€ |  | 0% |  | 50% | (0 €¦ 6710) € ¦¦ 3600 €/a ¦ 11183 €¦ Energiekosten & CO² = 16877 € €/a | 69
| PV & Strom | 5.1 | PV-plug 600Wp* (max idR. zwei Module inkl. zB. Schuko Stecker) Einstrahung für Hamburg ca. 900-1000 kWh im Jahr; Ertrag ca. 90- 130€ im Jahr (Lage Süd, 30-40° 550kwh/a; Ost o. West 450kWh/a) *Keine Planung erforderlich! MACHEN (Batterie 1kWh ca.1000€) |  | 300 | - | 1000 | [6 empty] | 540 | kWh | 560 Netzbezug 1 kg CO² m² | 5.1 |  |  | 0,0 gebäudenah erzeugt | 60g CO² pro kWh 3,709 t CO² | 560 Netzbezug 34,16 t CO²; 0 Gebäude nah erzeugt | #VALUE! |  |  | 8.28 | 560 | (0,6kW x 900kWh/kWp)x 0,22€je kWh =119 € im Jahr¦ 0,302 t im Jahr | 0.22 | 119 € |  |  | 20 | 50€ im Jahr | 0€ ¦ 180€ ¦ 0€ | 0 €¦200 €¦67€ | [5 empty] | 1
|  | 5.2 | Photovoltaik (kurz PV) zB. 9,66kWp (<48qm; 28 Module mit 345 Watt = 9660Wh, Wirkungsgrad (STC): 19,9%, Länge x Breite x Höhe: 1622 x 1068 x 35 mm = 1,73qm pro Modul) Berechnung im LINK (nicht Anbieterneutral!) |  | 9000 | - | 10000 | [6 empty] | 8694 | kWh | 560 Netzbezug 12 kg CO² m² | 5.2 |  |  |  | 60g CO² pro kWh 3,709 t CO² | 560 Netzbezug 34,16 t CO²; 0 Gebäude nah erzeugt | #VALUE! |  |  | 8.28 | 560 | (9,66kW x 900kWh/kWp) 0,3€ je kWh =2608,2 €¦ 4,87 t | 0.22 | 1913 € Abhängig vom Eigenverbrauch!!! |  |  | 20 | 500€ im Jahr | 0€ ¦ 180€ ¦ 0€ | 0 €¦200 €¦667€ | [5 empty] | 12
|  | 5.3 | Photovoltaik 9kW Speicher (inkl. Notstromfunktion, Belüftung, Energiemanager...) Tipp: Warmwasser- oder Brauchwasser-Wärmepumpen (mit Heizstab / Tauchsieder) erhöhen den Eigenverbrauch und könnten im Sommer mit Heizstab als Puffer genutzt werden, aber leider nach HmbKliSchG § 6.1 PV VO"...ohne vorangegangene Umwandlung in elektrische Energie für Zwecke der Wärmenutzung..." keine anerkannte erneuerbare Energie. |  | 9000 | - | 17000 | [9 empty] | 5.3 |  |  |  | 60g CO² pro kWh 3,709 t CO² | 560 Netzbezug 34,16 t CO²; 0 Gebäude nah erzeugt | #VALUE! |  |  | 8.28 | 560 | (10kW x 900kWh/kWp) x0,22€je kWh x 40%Speicher= 1980€¦ 2,016 t | 0.22 | Abhängig vom Eigenverbrauch |  |  | 20 | 850€ im Jahr
|  | 5.4 | Luft-Wärmepumpe (kurz WP) mit externen Trinkwasserspeicher 220 Liter PV 6kWp (48m²) Speicher 1kW (PV Anlagen / Module wird nicht gefördert!) |  | 28000 | - | 45000 | 4.200 plus 100€ je kW | 20% ¦20000 Förderung nur auf WP! | 45% ¦13750€ Förderung nur auf WP! |  |  | 5 | 12200 | **kWh | 560 Netzbezug 17 kg CO² m² | 5.4 |  |  | 0,0 gebäudenah erzeugt | 60g CO² pro kWh 3,709 t CO² | 560 Netzbezug 6,832 t CO²; 0 Gebäude nah erzeugt | #VALUE! | 537 Strom Inland 6,551 t CO² |  | 8.28 | 560 | 6,83 t ¦ 1366 € | 0.22 | 2684 € Abhängig vom Eigenverbrauch!!! | vielleicht Teurer | 0 | 20 | 2250€ im Jahr | 0€ ¦ 180€ ¦ 0€ | 0 €¦200 €¦3000€ |  | 5% | - | 10% | 671 €¦ 1342 € ¦¦ 2929 €/a ¦ 2258 €/a | 17
| Solarthermie als ergänzung für die Wärme-erzeuger | 6 | Solaranlage zur Heizungsunterstützung 10m² mit 750-1000 L Pufferspeicher, ggf. Frischwassersystem |  | 12000 | - | 14000 | nur ab >20qm bei Biomasse 90€ je qm; Gas 60€je qm; Wärme-verteilnetz 120€ je qm | 20% ¦ Invest 14000-2800= Rest 11200 | 20% ¦ Invest 14000-2800= Rest 11200 | 20% ¦ Invest 14000-2800= Rest 11200 |  | 1.25 | 48800 | kWh |  | 6 |  |  | 0 | 35g CO² pro kWh 2,185 t CO² | 0 | 401 Strom (Strommix Deutschland 2019) 1,444 t CO² | 0 |  | 8.28 | 10 | 0,49 t ¦ 98 € | 0,05 | 2440 € | vielleicht Teurer | 0 | 20 | 700€ im Jahr | 0€ ¦ 0€ ¦ 80€ | 0 €¦200 €¦933€ |  | 3% | - | 10% | 91,5 €¦ 305 € ¦¦ 3508,5 €/a ¦ 3295 €/a
| Fernwärme | 7 | Nah- und Fernwärme (0,08-0,45€ je kWh möglich!) |  | 3000 | - | 4000 |  |  |  | 20% ¦ Invest 4000-800= Rest 3200 |  | 1.1 | 55455 | kWh |  | 7 |  |  | 0.3 | 260 g CO² pro kWh 15,901 t CO² | 400 FW aus Stein/ Braunkohle 22,18 t CO²; 300 FW aus Gas/ flüssige Brennstoffe 16,637 t CO²; 0 FW aus Erneuerbare Brennstoffe? | 0 | 266 Nah-/Fernwärme 14,751 t CO² |  | 8.28 | 62 | 3,44 t ¦ 688 € | 0.12 | 6655 € ¦ 7342 € | vielleicht Teurer | 0 | 20 | 200€ im Jahr | 0€ ¦ 50€ ¦ 80€ |  |  | 3% | - | 10% | 219,6 €¦ 732 € ¦¦ 3380,4 €/a ¦ 2868 €/a | [8 empty] | https://www.ifeu.de/fileadmin/uploads/pdf/_ifeu_et_al._2021__GEG_2.0.pdf
|  | 8 | Optimierung Heizungsanlage |  | 1000 | - | 2000 |  |  | 20% ¦ Invest 2000-400= Rest 1600 | 20% ¦ Invest 2000-400= Rest 1600 |  | 1.1 | 55455 | kWh |  | 8 | [8 empty] | 8.28 |  |  | 0,05 | 2773 € ¦ 2773 € | vielleicht Günstiger | 0 | 20 | 100€ im Jahr |  |  |  | 3% | - | 10% | 91,5 €¦ 305 € ¦¦ 3508,5 €/a ¦ 3295 €/a
| :-) | 9 | Teelicht (100 Stück mit 4,5h Brenndauer) Bitte die Luftqualität / Belüftung beachten! |  | 3 | - | 5 | [6 empty] | 322751 | Stück |  | 9 | [8 empty] | 8.28 |  |  | 2.99 | 9683 | vielleicht Teurer | 0
| :-() | 10 | Wasser | [13 empty] | 9 | [14 empty] | 0
| Mobilität* *sehr vereinfachte betrachtung! | A | Diesel mit 9,8 kWh je Liter |  | 9.8 |  |  | 4.5 | Liter Tank |  | 162 | L / kW im Jahr Kraftstoff |  | 1587.6 | A |  | 5 | Liter im Schnitt auf 100km sind 101 Liter; 0,31 t bei 310g CO2 |  |  |  | 310 gCO² Fossil 0,308 t CO²; 210 Bio 0,208 t CO²; 105 Bio erzeugt 0,104 t CO² | 268gCO² je l Heizöl zu Heizzwecken(Heizöl S) 4,255 t CO² |  |  |  | 310 | 0,31 t ¦ 62 € | 1.8 | 182.25 | 280.25 | 0.31 |  |  | 0.31139
|  | B | Benzin mit 8,6 kWh je Liter |  | 8.6 |  |  | 3 | mal im Monat tanken |  | 169 | km im Monat (km am Werktag (20Tage im Monat)) 8 km am Tag |  | 1393.2 | B |  | 6 | Liter im Schnitt auf 100km sind 122 Liter; 0,28 t bei 266g CO2 |  |  |  | 310 Fossil 0,324 t CO²; 210 Bio 0,219 t CO²; 105 Bio erzeugt 0,11 t CO² | 238gCO² je l Heizöl zu Heizzwecken(Heizöl S) 3,316 t CO² |  |  |  | 266 | 0,28 t ¦ 56 € | 1.5 | 182.25 | 256.25 | 0.28
|  | C | Flüssiggas (LPG) 6,8 kWh je Kilo (Butan/Propan oft aus aus Erdölrafinierung) |  | 6.8 |  |  | 8 | l im Schnitt auf 100km |  | 2025 | km im Jahr |  | 1101.6 | C |  | 9 | Liter im Schnitt auf 100km sind 182 Liter; 0,33 t bei 270g CO2 |  |  |  | 240 Erdgas 0,297 t CO²; 270 Flüssig 0,335 t CO²; 140 Bio 0,174 t CO²; 75 Bio erzeugt 0,093 t CO²; 180 Biogenes Flüssiggas 0,223 t CO² | 182 gCO² Erdgas, verflüssigt 0,2 t CO² |  |  |  | 270 | 0,33 t ¦ 67 € | 1.1 | 200.475 | 259.475 | 0.33
|  | D | Erdgas/CNG 13,3 kWh je Kilo (sehr oft aus Bio-Methan) |  | 13.3 | [8 empty] | 2154.6 | D |  | 5 | Liter im Schnitt auf 100km sind 101 kg; 0,1 t bei 75g CO2 |  |  |  | 240 Erdgas 0,323 t CO²; 270 Flüssig 0,364 t CO²; 140 Bio 0,189 t CO²; 75 Bio erzeugt 0,101 t CO²; 180 Biogenes Flüssiggas 0,242 t CO² | 182 Erdgas, verflüssigt 0,392 t CO² |  |  |  | 75 | 0,1 t ¦ 20 € | 0.8 | 81 | 113 | 0.1 | [10 empty] | https://www.erdgas.info/erdgas-mobil/alternative-kraftstoffe/vergleich-cng-und-lpg https://www.fluessiggas1.de/autogas-arten-vorteile-und-kosten/
|  | E | Wasserstoff als Brennstoffzelle |  | 33 | [9 empty] | E |  | 1 | Liter im Schnitt auf 100km sind 20 kg; 0,2 t bei 300g CO2 | [8 empty] | 300 | 0,2 t ¦ 40 € | 10 | 202.5 | 202.5 | 0.2 | [10 empty] | https://h2.live/fahren/ https://www.dihk.de/resource/blob/24872/fd2c89df9484cf912199041a9587a3d6/dihk-faktenpapier-wasserstoff-data.pdf https://www.gruene-fraktion-rlp.de/wp-content/uploads/2020/12/Gutachten-Wasserstoff-TSB-1120.pdf
|  | F | Strom |  | 1 | [8 empty] | 283.5 | F |  | 14 | Liter im Schnitt auf 100km sind 284 kWh; 0,16 t bei 560g CO2 |  |  |  | 560 Netzbezug 0,159 t CO²; 0 Gebäude nah erzeugt | 0 |  |  |  | 560 | 0,16 t ¦ 32 € | 0.4 | 113.4 | 145.4 | 0.16
Alle Angaben sind ohne Gewähr und basieren ausschließlich auf Erfahrungswerten oder Schätzungen
KOMPENSATION über HOLZ
| Folgende Informationen sind von https://www.wildes-bayern.de/wp-content/uploads/2021/04/cUniversitaet_Muenster_CO2-Bindung-Baeume.pdf | [7 empty] | Hinweis:
| Fichte | A | Eine 35 m hohe Fichte mit einem Alter von 100 Jahren hat einem Durchmesser von 50 cm (gemessen in 1,3 m Höhe). Das Holzvolumen inklusive Äste aber ohne Wurzeln beträgt 3,4 m3. Die darin enthaltene gesamte Biomasse hat ein Trockengewicht von knapp 1,4 Tonnen; die Hälfte des Holzkörpers besteht aus Kohlenstoff, also 0,7 Tonnen. Das bedeutet: Eine 35 m hohe Fichte hat in 100 Jahren rund 0,7 Tonnen Kohlenstoff gespeichert. Dies entspricht einer CO2 Menge von 2,6 Tonnen CO2 (Umrechnungsfaktor 3,67). | [5 empty] | Holzpellets verbrennen ist klimaneutral, zudem schadet ihre Herstellung nicht dem Wald. Darauf weist das Informationsprogramm Zukunft Altbau hin. Die CO2-Bilanz von Holz & Holzpellets fällt gut aus. Denn Bäume binden beim Wachsen durch die Photosynthese so viel Kohlendioxid aus der Atmosphäre, wie nachher durch den Verbrennungsvorgang wieder abgegeben wird. Der Wald entnimmt der Luft für jeden Kubikmeter Holz rund eine Tonne Kohlendioxid. Wird der Kubikmeter verbrannt, wird das CO2 wieder freigesetzt. „Das ist auch der Fall, wenn das Holz im Wald verrottet“, erklärt Gerhard Freier von der Ingenieurkammer Baden-Württemberg. Erdgas, Erdöl oder Kohle dagegen würden beim Verbrennen zusätzliches CO2 in den Kreislauf abgeben. Zitat https://www.geb-info.de/nachrichten/holzpellets-entstehen-aus-reichlich-vorhandenen-heimischen-reststoffen
| Buche | B | Eine Buche mit dem selben Holzvolumen, also 3,4 m3, hat ein Trockengewicht von 1,9 Tonnen. Auch hier besteht die Hälfte des Holzkörpers aus Kohlenstoff, also rund 0,95 Tonnen Kohlenstoff. Dies multipliziert mit 3,67 ergibt 3,5 Tonnen CO2. Die Buche hat in ihrem Leben also 3,5 t CO2 gespeichert. Eine Buche mit dem gleichen Holzvolumen wie eine Fichte hat fast eine Tonne CO2 mehr gespeichert. Der Grund hierfür liegt in der höheren Holzdichte des Buchenholzes. Generell hat Laubholz, mit Ausnahme von Weichholz wie Pappel oder Weide, eine höhere Holzdichte als Nadelholz.
| Rotbuche | C | Beispiel: 1 Festmeter (Kubikmeter) Rotbuche hat eine Darrdichte von 680 kg/m³. Der Kohlenstoffanteil (C) ist 50% => 680 : 2= 340 kg Kohlenstoff. Umrechnungsfaktor: 340 kg Kohlenstoff x 3,67 = 1248 kg CO2 ==> 1 fm Buchenholz hat 1,248 Tonnen CO2 gespeichert.
Das "Baum / Grün Radar" https://land.copernicus.eu/pan-european/high-resolution-layers/forests/tree-cover-density/status-maps/tree-cover-density-2018
|  |  |  | Mittendurchmesser (in cm) | 10
|  |  |  | Länge (m) | 9 | [43 empty] | 1.) | 30 | CO² Preis je Tonne |  | Alle Angaben bezehen sich nur auf die CO²Abgabe!
|  |  |  | Fm (m³) = Volumenformel eines Zylinders berechnet (V = d²/4 x pi x L) | 0.071 |  | Kegel | 0.023562 | [40 empty] | 2.) | 200 | CO² Preis je Tonne |  | Die CO² Faktoren sind aus dem IHK online Tool (www.ihk.de/themen/umwelt-und-energie/co2-preisrechner) abgeleitet… bis heute ist das Gesetz zur CO² Abgabe für mich nicht auffindbar/ zugänglich!
|  |  | Je schwerer das Holz (die Biomasse), desto mehr CO2 wird gespeichert. Fm (m³) |  | 0.071
|  |  | Darrdichte (kg/m³) |  | 470 | = | 0.06 | t CO2 (gebunden) | [40 empty] | aktuell keine CO2 Abgabe auf Strom
|  | Darrdichte [kg/ m³] |  | Anzahl | 10 | = | 0.6 | t CO2 (gebunden) | [42 empty] | 1t CO2 = kwh | CO2 [kg] je kWh | 500 | (1.) € ¦ 2.) €) | 1400 | kWh | 1500 | kWh | 2000 | kWh | 2500 | kWh | 3000 | kWh | 3500 | kWh | 4000 | kWh | 4500 | kWh | 5000 | kWh
| Tanne | 410 | [47 empty] | Strom | 2494 | 0.401 | 0,2005 t CO2 | 6€ ¦40€ | 0,5614 t CO2 | 17€ ¦112€ | 0.6015 | 18€ ¦120€ | 0.802 | 24€ ¦160€ | 1.0025 | 30€ ¦201€ | 1.203 | 36€ ¦241€ | 1.4035 | 42€ ¦281€ | 1.604 | 48€ ¦321€ | 1.8045 | 54€ ¦361€ | 2.005 | 60€ ¦401€
| Pappel | 410 | [46 empty] | 1 m³ = 10kWh | Erdgas | 5497 | 0.182 | 0,091 t CO2 | 3€ ¦18€ | 0,2548 t CO2 | 8€ ¦51€ | 0.273 | 8€ ¦55€ | 0.364 | 11€ ¦73€ | 0.455 | 14€ ¦91€ | 0.546 | 16€ ¦109€ | 0.637 | 19€ ¦127€ | 0.728 | 22€ ¦146€ | 0.819 | 25€ ¦164€ | 0.91 | 27€ ¦182€
| Fichte | 430 | [46 empty] | 1L = 10 kWh | Heizöl L / Diesel | 3740 | 0.268 | 50L;2,8t | 4€ ¦ 27€ | 140L;2,9t | 11€ ¦ 75€ | 150L;3,1t | 12€ ¦ 80€ | 200L;3,2t | 16€ ¦ 107€ | 250L;3,4t | 20€ ¦ 134€ | 300L;3,5t | 24€ ¦ 161€ | 350L;3,6t | 28€ ¦ 188€ | 400L;3,8t | 32€ ¦ 214€ | 450L;3,9t | 36€ ¦ 241€ | 500L;4t | 40€ ¦ 268€
| Douglasie | 470 | [5 empty] | Fm = Festmeter (m³) = ein Kubikmeter Holz ohne Zwischen-räume. Es wird zwischen Vorratsfestmeter (Vfm) und Erntefest-meter (Efm) unterschieden. | [40 empty] | 1kg = 14 kWh | Flüssiggas | 330 | 0.21643 | 36kg;0,1t | 3€ ¦ 22€ | 100kg;0,3t | 9€ ¦ 61€ | 107kg;0,3t | 10€ ¦ 65€ | 143kg;0,4t | 13€ ¦ 87€ | 179kg;0,5t | 16€ ¦ 108€ | 214kg;0,6t | 19€ ¦ 130€ | 250kg;0,8t | 23€ ¦ 152€ | 286kg;0,9t | 26€ ¦ 173€ | 321kg;1t | 29€ ¦ 195€ | 357kg;1,1t | 32€ ¦ 216€
| Kiefer | 510
| Linde | 520 | [50 empty] | 5500 | kWh | 6000 | kWh | 6500 | kWh | 7000 | kWh | 7500 | kWh | 8000 | kWh | 8500 | kWh | 9000 | kWh | 9500 | kWh | 10000 | kWh
| Weide | 520 | [47 empty] | Strom | 2494 | 0.401 | 0,2005 t CO2 | 66€ ¦441€ | 2.406 | 72€ ¦481€ | 2.6065 | 78€ ¦521€ | 2.807 | 84€ ¦561€ | 3.0075 | 90€ ¦602€ | 3.208 | 96€ ¦642€ | 3.4085 | 102€ ¦682€ | 3.609 | 108€ ¦722€ | 3.8095 | 114€ ¦762€ | 4.01 | 120€ ¦802€
| Lärche | 550 | [47 empty] | Erdgas | 5497 | 0.182 | 0,091 t CO2 | 30€ ¦200€ | 1.092 | 33€ ¦218€ | 1.183 | 35€ ¦237€ | 1.274 | 38€ ¦255€ | 1.365 | 41€ ¦273€ | 1.456 | 44€ ¦291€ | 1.547 | 46€ ¦309€ | 1.638 | 49€ ¦328€ | 1.729 | 52€ ¦346€ | 1.82 | 55€ ¦364€
| Erle | 550 | [47 empty] | Heizöl L / Diesel | 3740 | 0.268 | 550L;2,8t | 44€ ¦ 295€ | 600L;2,9t | 48€ ¦ 322€ | 650L;3,1t | 52€ ¦ 348€ | 700L;3,2t | 56€ ¦ 375€ | 750L;3,4t | 60€ ¦ 402€ | 800L;3,5t | 64€ ¦ 429€ | 850L;3,6t | 68€ ¦ 456€ | 900L;3,8t | 72€ ¦ 482€ | 950L;3,9t | 76€ ¦ 509€ | 1000L;4t | 80€ ¦ 536€
| Dark Red Meranti | 590 | [47 empty] | Flüssiggas | 330 | 0.21643 | 393kg;1,2t | 36€ ¦ 238€ | 429kg;1,3t | 39€ ¦ 260€ | 464kg;1,4t | 42€ ¦ 281€ | 500kg;1,5t | 45€ ¦ 303€ | 536kg;1,6t | 49€ ¦ 325€ | 571kg;1,7t | 52€ ¦ 346€ | 607kg;1,8t | 55€ ¦ 368€ | 643kg;1,9t | 58€ ¦ 390€ | 679kg;2,1t | 62€ ¦ 411€ | 714kg;2,2t | 65€ ¦ 433€
| Kirschbaum | 600
| Ulme/ Rüster | 610 | [50 empty] | 10500 | kWh | 11000 | kWh | 11500 | kWh | 12000 | kWh | 12500 | kWh | 13000 | kWh | 13500 | kWh | 14000 | kWh | 14500 | kWh | 15000 | kWh
| Ahorn (euro) | 640 | [47 empty] | Strom | 2494 | 0.401 | 4.2105 | 126€ ¦842€ | 4.411 | 132€ ¦882€ | 4.6115 | 138€ ¦922€ | 4.812 | 144€ ¦962€ | 5.0125 | 150€ ¦1003€ | 5.213 | 156€ ¦1043€ | 5.4135 | 162€ ¦1083€ | 5.614 | 168€ ¦1123€ | 5.8145 | 174€ ¦1163€ | 6.015 | 180€ ¦1203€
| Birke | 650 | [47 empty] | Erdgas | 5497 | 0.182 | 1.911 | 57€ ¦382€ | 2.002 | 60€ ¦400€ | 2.093 | 63€ ¦419€ | 2.184 | 66€ ¦437€ | 2.275 | 68€ ¦455€ | 2.366 | 71€ ¦473€ | 2.457 | 74€ ¦491€ | 2.548 | 76€ ¦510€ | 2.639 | 79€ ¦528€ | 2.73 | 82€ ¦546€
| Birnbaum | 680 | [47 empty] | Heizöl L / Diesel | 3740 | 0.268 | 1050L;2,8t | 84€ ¦ 563€ | 1100L;2,9t | 88€ ¦ 590€ | 1150L;3,1t | 92€ ¦ 616€ | 1200L;3,2t | 96€ ¦ 643€ | 1250L;3,4t | 101€ ¦ 670€ | 1300L;3,5t | 105€ ¦ 697€ | 1350L;3,6t | 109€ ¦ 724€ | 1400L;3,8t | 113€ ¦ 750€ | 1450L;3,9t | 117€ ¦ 777€ | 1500L;4t | 121€ ¦ 804€
| Eiche | 690 | [47 empty] | Flüssiggas | 330 | 0.21643 | 750kg;2,3t | 68€ ¦ 455€ | 786kg;2,4t | 71€ ¦ 476€ | 821kg;2,5t | 75€ ¦ 498€ | 857kg;2,6t | 78€ ¦ 519€ | 893kg;2,7t | 81€ ¦ 541€ | 929kg;2,8t | 84€ ¦ 563€ | 964kg;2,9t | 88€ ¦ 584€ | 1000kg;3t | 91€ ¦ 606€ | 1036kg;3,1t | 94€ ¦ 628€ | 1071kg;3,2t | 97€ ¦ 649€
| Esche | 690
| Nussbaum | 690 | [50 empty] | 15500 | kWh | 16000 | kWh | 16500 | kWh | 17000 | kWh | 17500 | kWh | 18000 | kWh | 18500 | kWh | 19000 | kWh | 19500 | kWh | 20000 | kWh
| Buche | 720 | [47 empty] | Strom | 2494 | 0.401 | 6.2155 | 186€ ¦1243€ | 6.416 | 192€ ¦1283€ | 6.6165 | 198€ ¦1323€ | 6.817 | 205€ ¦1363€ | 7.0175 | 211€ ¦1404€ | 7.218 | 217€ ¦1444€ | 7.4185 | 223€ ¦1484€ | 7.619 | 229€ ¦1524€ | 7.8195 | 235€ ¦1564€ | 8.02 | 241€ ¦1604€
| Apfel | 750 | [47 empty] | Erdgas | 5497 | 0.182 | 2.821 | 85€ ¦564€ | 2.912 | 87€ ¦582€ | 3.003 | 90€ ¦601€ | 3.094 | 93€ ¦619€ | 3.185 | 96€ ¦637€ | 3.276 | 98€ ¦655€ | 3.367 | 101€ ¦673€ | 3.458 | 104€ ¦692€ | 3.549 | 106€ ¦710€ | 3.64 | 109€ ¦728€
| Teak | 750 | [47 empty] | Heizöl L / Diesel | 3740 | 0.268 | 1550L;2,8t | 125€ ¦ 831€ | 1600L;2,9t | 129€ ¦ 858€ | 1650L;3,1t | 133€ ¦ 884€ | 1700L;3,2t | 137€ ¦ 911€ | 1750L;3,4t | 141€ ¦ 938€ | 1800L;3,5t | 145€ ¦ 965€ | 1850L;3,6t | 149€ ¦ 992€ | 1900L;3,8t | 153€ ¦ 1018€ | 1950L;3,9t | 157€ ¦ 1045€ | 2000L;4t | 161€ ¦ 1072€
| Robinie | 770 | [47 empty] | Flüssiggas | 330 | 0.21643 | 1107kg;3,4t | 101€ ¦ 671€ | 1143kg;3,5t | 104€ ¦ 693€ | 1179kg;2,5t | 107€ ¦ 714€ | 1214kg;3,7t | 110€ ¦ 736€ | 1250kg;3,8t | 114€ ¦ 758€ | 1286kg;3,9t | 117€ ¦ 779€ | 1321kg;4t | 120€ ¦ 801€ | 1357kg;4,1t | 123€ ¦ 822€ | 1393kg;4,2t | 127€ ¦ 844€ | 1429kg;4,3t | 130€ ¦ 866€
| Bongossi/ Azobe | 1150
| Ebenholz | 1200 | [50 empty] | 20500 | kWh | 21000 | kWh | 21500 | kWh | 22000 | kWh | 22500 | kWh | 23000 | kWh | 23500 | kWh | 24000 | kWh | 24500 | kWh | 25000 | kWh
| Pockholz | 1230 | Grafik von https://www.landwirtschaftskammer.de/duesse/znr/pdfs/2007/2007-01-25-weg-vom-oel-06.pdf | [46 empty] | Strom | 2494 | 0.401 | 8.2205 | 247€ ¦1644€ | 8.421 | 253€ ¦1684€ | 8.6215 | 259€ ¦1724€ | 8.822 | 265€ ¦1764€ | 9.0225 | 271€ ¦1805€ | 9.223 | 277€ ¦1845€ | 9.4235 | 283€ ¦1885€ | 9.624 | 289€ ¦1925€ | 9.8245 | 295€ ¦1965€ | 10.025 | 301€ ¦2005€
| https://www.rampa.com/service/wp-content/uploads/2018/02/Holzhaerten_DE.pdf | [48 empty] | Erdgas | 5497 | 0.182 | 3.731 | 112€ ¦746€ | 3.822 | 115€ ¦764€ | 3.913 | 117€ ¦783€ | 4.004 | 120€ ¦801€ | 4.095 | 123€ ¦819€ | 4.186 | 126€ ¦837€ | 4.277 | 128€ ¦855€ | 4.368 | 131€ ¦874€ | 4.459 | 134€ ¦892€ | 4.55 | 137€ ¦910€
[50 empty] | Heizöl L / Diesel | 3740 | 0.268 | 2050L;2,8t | 165€ ¦ 1099€ | 2100L;2,9t | 169€ ¦ 1126€ | 2150L;3,1t | 173€ ¦ 1152€ | 2200L;3,2t | 177€ ¦ 1179€ | 2250L;3,4t | 181€ ¦ 1206€ | 2300L;3,5t | 185€ ¦ 1233€ | 2350L;3,6t | 189€ ¦ 1260€ | 2400L;3,8t | 193€ ¦ 1286€ | 2450L;3,9t | 197€ ¦ 1313€ | 2500L;4t | 201€ ¦ 1340€
[50 empty] | Flüssiggas | 330 | 0.21643 | 1464kg;4,4t | 133€ ¦ 887€ | 1500kg;4,5t | 136€ ¦ 909€ | 1536kg;4,7t | 140€ ¦ 931€ | 1571kg;4,8t | 143€ ¦ 952€ | 1607kg;4,9t | 146€ ¦ 974€ | 1643kg;5t | 149€ ¦ 996€ | 1679kg;5,1t | 153€ ¦ 1017€ | 1714kg;5,2t | 156€ ¦ 1039€ | 1750kg;5,3t | 159€ ¦ 1061€ | 1786kg;5,4t | 162€ ¦ 1082€
[53 empty] | 25500 | kWh | 26000 | kWh | 26500 | kWh | 27000 | kWh | 27500 | kWh | 28000 | kWh | 28500 | kWh | 29000 | kWh | 29500 | kWh | 30000 | kWh
[50 empty] | Strom | 2494 | 0.4 | 10.2 | 306€ ¦2040€ | 10.4 | 312€ ¦2080€ | 10.6 | 318€ ¦2120€ | 10.8 | 324€ ¦2160€ | 11 | 330€ ¦2200€ | 11.2 | 336€ ¦2240€ | 11.4 | 342€ ¦2280€ | 11.6 | 348€ ¦2320€ | 11.8 | 354€ ¦2360€ | 12 | 360€ ¦2400€
[50 empty] | Erdgas | 5497 | 0.18 | 4.59 | 138€ ¦918€ | 4.68 | 140€ ¦936€ | 4.77 | 143€ ¦954€ | 4.86 | 146€ ¦972€ | 4.95 | 149€ ¦990€ | 5.04 | 151€ ¦1008€ | 5.13 | 154€ ¦1026€ | 5.22 | 157€ ¦1044€ | 5.31 | 159€ ¦1062€ | 5.4 | 162€ ¦1080€
[50 empty] | Heizöl L / Diesel | 3740 | 0.27 | 2550L;2,8t | 207€ ¦ 1377€ | 2600L;3t | 211€ ¦ 1404€ | 2650L;3,1t | 215€ ¦ 1431€ | 2700L;3,2t | 219€ ¦ 1458€ | 2750L;3,4t | 223€ ¦ 1485€ | 2800L;3,5t | 227€ ¦ 1512€ | 2850L;3,6t | 231€ ¦ 1539€ | 2900L;3,8t | 235€ ¦ 1566€ | 2950L;3,9t | 239€ ¦ 1593€ | 3000L;4,1t | 243€ ¦ 1620€
[50 empty] | Flüssiggas | 330 | 0.21643 | 1821kg;5,5t | 166€ ¦ 1104€ | 1857kg;5,6t | 169€ ¦ 1125€ | 1893kg;5,7t | 172€ ¦ 1147€ | 1929kg;5,8t | 175€ ¦ 1169€ | 1964kg;6t | 179€ ¦ 1190€ | 2000kg;6,1t | 182€ ¦ 1212€ | 2036kg;6,2t | 185€ ¦ 1234€ | 2071kg;6,3t | 188€ ¦ 1255€ | 2107kg;6,4t | 192€ ¦ 1277€ | 2143kg;6,5t | 195€ ¦ 1299€
[53 empty] | 40000 | kWh | 60000 | kWh | 80000 | kWh | 100000 | kWh | 125000 | kWh | 150000 | kWh | 175000 | kWh | 200000 | kWh | 250000 | kWh | 300000 | kWh
[50 empty] | Strom | 2494 | 0.4 | 16 | 480€ ¦3200€ | 24 | 720€ ¦4800€ | 32 | 960€ ¦6400€ | 40 | 1200€ ¦8000€ | 50 | 1500€ ¦10000€ | 60 | 1800€ ¦12000€ | 70 | 2100€ ¦14000€ | 80 | 2400€ ¦16000€ | 100 | 3000€ ¦20000€ | 120 | 3600€ ¦24000€
[50 empty] | Erdgas | 5497 | 0.18 | 7.2 | 216€ ¦1440€ | 10.8 | 324€ ¦2160€ | 14.4 | 432€ ¦2880€ | 18 | 540€ ¦3600€ | 22.5 | 675€ ¦4500€ | 27 | 810€ ¦5400€ | 31.5 | 945€ ¦6300€ | 36 | 1080€ ¦7200€ | 45 | 1350€ ¦9000€ | 54 | 1620€ ¦10800€
[50 empty] | Heizöl L / Diesel | 3740 | 0.27 | 4000L;2,8t | 324€ ¦ 2160€ | 6000L;3t | 486€ ¦ 3240€ | 8000L;3,1t | 648€ ¦ 4320€ | 10000L;3,2t | 810€ ¦ 5400€ | 12500L;3,4t | 1013€ ¦ 6750€ | 15000L;3,5t | 1215€ ¦ 8100€ | 17500L;3,6t | 1418€ ¦ 9450€ | 20000L;3,8t | 1620€ ¦ 10800€ | 25000L;3,9t | 2025€ ¦ 13500€ | 30000L;4,1t | 2430€ ¦ 16200€
[50 empty] | Flüssiggas | 330 | 0.21643 | 2857kg;8,7t | 260€ ¦ 1731€ | 4286kg;13t | 390€ ¦ 2597€ | 5714kg;17,3t | 519€ ¦ 3463€ | 7143kg;21,6t | 649€ ¦ 4329€ | 8929kg;27,1t | 812€ ¦ 5411€ | 10714kg;32,5t | 974€ ¦ 6493€ | 12500kg;37,9t | 1136€ ¦ 7575€ | 14286kg;43,3t | 1299€ ¦ 8657€ | 17857kg;54,1t | 1623€ ¦ 10821€ | 21429kg;64,9t | 1948€ ¦ 12986€
Kontrolle
Variante bei der Jahresfahrleistung
Liter/kg/kW auf 100km
CO2 & CO2 Preis
bei Jahresfahrleistung
Treibstoff Preis
je Einheit (Liter/kg/kW)
Preis | t CO2
Kraftstoff abschätzen
ÖL
KfW
Wasserstofferzeugung
Brennstoffzelle
carmen
Stiftung_Warentest_